
[image: image1.png]SEHEEE





黄石市老城区胜阳港片区排水防涝设施改造工程水质检测项目（二次）
采 购 文 件

项目编号：ZJDY-HSZB-2025-1202
招标人：黄石市排水管理处

招标代理机构：中佳鼎运建设管理有限公司

 二○二五年十二月

 采购公告

中佳鼎运建设管理有限公司受黄石市排水管理处的委托，拟就黄石市老城区胜阳港片区排水防涝设施改造工程水质检测项目，现采用公开采购方式遴选服务单位，欢迎符合条件的单位参与：

1、采购项目名称：黄石市老城区胜阳港片区排水防涝设施改造工程水质检测项目（二次）。

2、项目总投资：30万元。

3、本项目控制价：30万元
4、工作内容：对指定点位进行水质取样、检测，本次水质取样均检测COD一项指标。

5、服务期限：自主项工程开工至竣工阶段。
6、投标人资格条件：

（1）投标人具有独立法人资格、企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）；

（2）投标人具备有效的检验检测机构资质认定证书，具有检验检测水质能力；
（3）未被列入失信被执行人、“重大税收违法失信主体”，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）本项目不接受联合体投标。
7、报名及采购文件获取时间、方式：

（1）采购文件获取时间：即日起至2026年1月6日（8：00-12：00，13：30-17：00，北京时间，法定节假日除外）

（2）采购文件获取方式：

现场购买者须持法定代表人授权委托书原件（含法定代表人及委托人身份证信息）或法定代表人证明书原件（含法定代表人身份证信息），营业执照复印件加盖单位公章获取采购文件。

（3）地点：中佳鼎运建设管理有限公司黄石分公司(团城山桂林北路12号楼）； 

（4）采购文件售价：每套400元，售后不退。

8、采购文件的递交方式及时间、地点：

（1）响应文件包括纸质响应文件（一正两副）、报价表、法人证明书或授权委托书。响应文件递交截止时间为2026年1月7日14时00 分整。供应商应当在递交截止时间前，以下列方式递交响应文件：

供应商应当在响应文件递交截止时间前，将纸质响应文件及报价表按照文件要求密封和加写标记后，递交至中佳鼎运建设管理有限公司黄石分公司（团城山桂林北路12号楼）。逾期送达的或者未送达指定地点的，或者未按照响应文件要求密封的响应文件，代理机构将有权拒收。

（2）采购人或代理机构将于截止时间在中佳鼎运建设管理有限公司开标室进行公开采购。每家供应商只允许其法定代表人或其委托代理人一人到场。供应商法定代表人参加公开采购的须携带法定代表人证明书原件及二代身份证原件、若为授权委托代理人参加公开采购的须携带授权委托书原件及委托代理人二代身份证原件，否则按资格审查不合格处理。

9、其他事项

（1）公告媒体

黄石市城市管理执法委员会网站、中佳鼎运建设管理有限公司官网

（2）公告期限：自本公告发布之日起至2026年1月6日。
（3）开标时间、地点或其他相关内容发生变更，我公司将在黄石市城市管理执法委员会网站、中佳鼎运建设管理有限公司网站上发布公告，请各供应商随时关注相关信息。

10、联系方式

（1）采购人信息

名    称：黄石市排水管理处　　　　　　　　　 

地址：黄石市磁湖东路13号

联 系 人：余毅

联系方式：0714-6265390
（2）采购代理机构信息

名  称：中佳鼎运建设管理有限公司

黄石分公司地址：团城山桂林北路12号楼

联系人：胡工

电  话：0714-6306399

第二章  招标须知前附表和招标须知

一、投标人须知前附表
	项号
	类    别
	内          容

	1
	项目名称
	黄石市老城区胜阳港片区排水防涝设施改造工程水质检测项目（二次）

	2
	项目地址
	黄石市

	4
	采购范围
	同采购公告

	5
	付款方式
	无预付款，与施工进度款同步安排水质检测费用进度款，根据申报进度时所出具的水质检测报告数量及相应费用按70%支付进度款，工程竣工验收后支付至费用总额的90%，服务期满通过结算审计后，按审定结算总价付清尾款。

	6
	质量标准
	检测报告成果必须符合国家及地方相关规范和行业标准

	7
	服务期限
	同采购公告

	8
	供应商资质要求
	同采购公告

	9
	投标有效期
	30日历天（从采购截止之日算起）

	10
	资格审查方法
	资格后审

	11
	报价方式
	详见采购需求

	12
	控制价
	30万元

	13
	评标办法
	采用综合评分法。

	14
	采购响应文件份数
	正本 壹 份，副本 贰 份。

	15
	报名时间地点
	见采购公告

	16
	现场踏勘
	不统一组织现场踏勘，供应商可自行前往项目地点进行踏勘。关于现场踏勘供应商所产生的一切费用均由供应商自负。

	17
	供应商提出答疑
	2026年1月6日11:00时前将要求答疑的问题发电子邮件至邮箱：1722919654@qq.com，联系电话：0714-6306399，联系人：胡工 

	18
	采购响应文件递交地点及截止时间
	同采购公告

	19
	招标地点及时间
	同采购公告

	20
	评标委员会组成
	评标委员会构成：3人，其中采购人代表1人（如有），评审专家2人。其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

评审专家的产生：专家库中随机抽取。

	21
	采购代理服务费收取方式和标准

	根据采购人和采购代理机构签署的委托代理协议书约定：

1.采购代理服务费：☐由采购人支付 ☑由中标人支付 

2.支付标准：以成交金额为计费依据，代理费参照《湖北省招标代理服务收费参考标准（试行）》鄂建文〔2023〕35号文收费标准的68.9%计取，成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清，代理费不足3000 元，按3000 元收取。 

账户名称：中佳鼎运建设管理有限公司黄石分公司

账号：646136538

开户银行：中国民生银行股份有限公司黄石支行

纳税人识别号：91420202MADEX9LF4L


二、采购须知

（一）资格后审条件
详见资格审查表

（二）采购响应文件组成

采购响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，正本一份，副本贰份，应包括下列基本内容：

1、报价部分包括：报价表
2、资格证明文件（复印件应加盖供应商公章）：

（1）营业执照（副本）复印件；

（2）基本资格条件承诺函、诚信投标承诺函；

（3）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及身份证复印件。

3、其他应该提供的资料。

（三）报价

1.投标人的报价均应以人民币进行报价。

2.投标人应按照本采购文件规定的报价方式进行报价，具体报价方式见“投标人须知前附表”。投标报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不得遗漏采购文件所要求的内容，否则，其投标无效。

3.投标人应根据本采购文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、投标人的管理水平、投标人的方案和由这些因素决定的投标人之于本项目的成本水平等提出自己的报价。报价应合理，并包含完成本采购文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据本采购文件或其它原因应由投标人支付的税款和其他应交纳的费用都应包括在投标人提交的投标报价中。

4.投标人在采购响应文件中注明免费的项目将视为包含在投标报价中。

5.每一种采购内容只允许有一个报价，否则其投标无效。

6.投标报价不得超过“投标人须知前附表”中规定的最高投标限价，否则评标委员会将否决其投标。

7.本项目采用综合评分法确定中标人。

（四）采购响应文件的签章密封及递交

1、采购响应文件中报价表、资格证明文件及按要求所作的书面承诺等关键内容必须按本采购文件要求签章。

2、投标人应将所有文件用A4型纸张装订成册，正本壹份、副本贰份，装入文件袋密封，文件袋封面写明项目名称及供应商名称，并在封口处加盖公章；报价表除须单独封装盖章外，还须装订在“响应文件”中，并随“响应文件”封装盖章。
3、投标人须按采购文件规定的时间和地点送达并履行登记签收手续。

4、采购人将拒绝接受在本采购文件规定的截止时间之后送达的采购响应文件。

5、参加招标会的供应商代表应携带法定代表人授权委托书及身份证原件，如供应商法人代表本人参加招标会，则应携带法定代表人身份证明书及身份证原件；

（五）投标人注意事项

投标人有如下情形之一者，作无效响应文件处理：

1、投标人法定代表人或其委托代理人不按时参加开标会者；

2、未在采购文件规定的时间和地点递交响应文件者；

3、报价表未按要求签章者；

4、采购响应文件关键内容字迹模糊或有改动痕迹而未加盖公章者；

5、提供虚假资料者；

6、采购响应文件未按要求编制者；

7、没有响应本采购文件中规定的实质性要求者；

8、其他违背采购文件或因响应文件存在缺陷等情形，经评标小组确认为无效响应文件者；

第三章  采购需求
为确保黄石市老城区胜阳港片区排水防涝设施改造工程建设成效，有效提高污水处理厂进水浓度和收集率指标，达成项目绩效目标，拟对本项目实施水质检测，方案如下：
检测范围
对胜阳港片区本项目施工范围内的排放口15个、市政管网重要节点110个、污水厂及泵站前池3个、渠道（箱涵）沿线30个、排水单元接驳口690个等点位的水质进行抽查检测。
检测数量及频次
胜阳港片区施工范围内检测点位合计约850处，综合考虑检测效率和检测成本，拟按比例抽取10%的点位进行水质取样检测，将第三方单位检测结果和项目施工方自行检测结果对比复核，保障检测结果的可信度和施工改造成效。
根据项目施工计划，同步对施工点位和区域开展水质检测工作，检测时对抽中的每个点位开展3轮检测，分别为施工前、完工后、竣工验收前，每轮检测包括晴天、雨天各2天，每天早、中、晚3次取样，即每个点位取样数为1×3×2×2×3=36次，总计850×10%×36=3060次。

具体检测点位与检测数量以业主实际安排为准，根据实际取样检测和出具的报告数量计算相应检测费用。
检测指标
水质检测指标主要有COD、BOD和氨氮含量，根据本项目实施特性和检测总量，本次水质取样均检测COD一项指标；视具体情况，部分点位可能需BOD5指标。
费用结算原则
根据实际取样检测和出具的报告数量据实结算，按照中标单位的投标报价表中相应的水质检测指标单价计算相应费用。
第四章  评标办法

第一条、评标办法类型
本项目采用综合评分法进行评标。
第二条、评标原则
本采购项目评标委员会依法按下述原则进行招标：
1．公平、公正、科学和择优；
2．依法评标、严格保密；
3．反对不正当竞争；
第三条、组建评标委员会
详见“投标人须知前附表”

第四条、选举评标委员会组长并分工
评标委员会首先应推选一名评标委员会组长。
第五条、初步评审（资格性审查和符合性评审）
资格性审查，符合资格条件审查的相关内容。
（1）资格审查标准
	序号
	资格要求
	审查内容

	
	具有独立承担民事责任的能力
	投标人具有独立法人资格、企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）；



	
	具备有效的检验检测机构资质认定证书，具有检验检测水质能力。
	提供证明材料

	
	未被列入失信被执行人、“重大税收违法失信主体”，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单
	投标人参加政府采购活动未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体和“中国政府采购” 网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（查询时间在发布本公告之后），并将查询结果“截图”加盖公章。



	
	本项目不接受联合体投标
	提供承诺


备注：
资格证明文件应为原件的扫描件或复印件，采购响应文件中须编入清晰的扫描件或复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由投标人自负。

信用信息核查
2.1资格审查当日应当核查投标人信用记录，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，采购代理机构拒绝其参与采购活动。
2.2以联合体形式投标的，应当核查联合体所有成员和信用记录，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。
对于采购响应文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其投标无效，不进入下一项评审。

（2）符合性评审是指评标委员会审查每一份响应文件是否对采购文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，有无显著的差异或保留。未能在实质上响应的响应文件，作无效处理，不再进入下一阶段评审。
响应文件有下列情形之一的视为初步评审不合格：
（2）符合性审查表
	序号
	审查内容
	备注

	
	响应文件中的报价表未加盖投标人的公章及法定代表人或授权委托人印章（签字），或法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书原件及委托代理人印章（签字）的
	/

	
	响应文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限的
	

	
	投标人递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一项目报有两个或多个报价的
	

	
	响应文件关键字迹模糊、无法辨认的
	

	
	响应文件附有采购人不能接受的条件，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制的
	

	
	发现以他人名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取成交、采取可能影响投标公正性的不正当手段的
	

	
	明显不符合采购文件规定的技术要求、标准和其他实质性要求的
	


第六条、综合评分标准（满分100分）
评标委员会根据采购文件要求，在满足符合性审查和资格性审查的前提下，对商务标及报价得分实行评标委员会署名评审打分，平均值为该项得分。
统分原则：投标人最终得分=报价得分+商务标得分+技术标得分（所有得分四舍五入取小数点后两位）。
评审总得分按由高到低依次排序；总得分相同时，将按照报价得分高低顺序排列；总得分相同、报价得分也相同，将按照综合标得分高低顺序排列，该2项累计得分也相同的，按照技术标得分高低顺序排列，上述得分全部相同的，摇号或抽签决定排序。
备注：评分标准中，要求投标人提供相关证明材料的（扫描件、复印件、打印件、截图、照片等。下同，不再赘述），投标人须将相应的相关证明材料按采购文件要求盖章后放入响应文件中，如相关证明材料有模糊不清评分内容无法清晰辨认的，视为无效证明材料，则相应项不得分。
特别说明：相关证明材料以投标人提供的材料为准（应确保真实合法有效），评标委员会不负责对资料的真实性、合法性进行核查；如发现存在弄虚作假嫌疑，应当提请有关行政监督部门另行调查，评审进程不受影响（按采购文件规定进行评审）。投标人对其提交的响应文件（包括提供的相关证明材料原件）的真实性、合法性负责。如有弄虚作假行为，自行承担相关法律法规规定的相应法律责任。
评分标准： 

	分值构成
	报价部分：35分
商务部分：40分

技术部分：25分

	
	项 目
	评 分 内 容

	报价部分

35分
	投标报价
（35分）
	1、当符合条件的投标人少于5家（含5家）的，评标基准价为评审合格的投标人投标报价的平均值。当符合条件的投标人大于5家的，评标基准价为评审合格的投标人投标报价去掉一个最高价、一个最低价的平均值；

2、投标人报价比评标基准价每高或低出1%扣0.5分，由此得出各投标人的投标报价得分（保留小数点后两位数字，第三位四舍五入）；

3投标报价得分计算公式：

（1）有效投标报价高于评标基准价时，F=35-｜(有效投标报价-评标基准价)/评标基准价｜×100×0.5

（2）有效投标报价低于评标基准价时，报价得分=35-｜（评标基准价－投标单位报价）/评标基准价｜×100×E，E取值0.5。

	商务部分（40分）
	团队人员

配置（16分）
	1、项目负责人具备水工环类或化工类中级及以上职称类的，得4分，其他不得分；

2、项目团队中其他拟投入人员（项目负责人除外）具有水工环类或化工类初级及以上职称类的，每提供一人得4分，最高得12分。（须提供连续近3个月社保缴纳证明或劳务合同、职称证书）

	
	类似业绩（12分）
	供应商近3年来（2022年12月1日至今），承担过水质检测相关类技术服务项目，每承担1个合同额20万元以上的业绩得4分，最高12分，没有不得分

	
	实验室及仪器设备

（12分）
	1、在湖北省内具有固定的检验场所，根据供应商实验室综合情况打分。实验室面积1200㎡以上得6分，800-1200㎡得4分，400—800㎡得2分，低于400㎡不得分。（提供房屋产权证明或房屋租赁合同和实验室平面图和实验室实景照片）；

2、水质检测设备：水质检测实验分析设备仪器（包括原子荧光光度计、原子吸收分光光度计、电感耦合等离子发射光谱仪、紫外可见分光光度计、离子色谱仪、流动注射分析仪等）须在检定或校准有效期内，须提供设备检定或校准证书复印件、设备实景照片、清单、购置发票等采购证明文件，得6分，否则不得分。

	技术部分

（25分）
	项目分析（10分）
	根据供应商对本项目服务现状了解程度、需求分析、服务重点、难点分析及应对保障措施等是否符合项目客观实际进行评审，满分 10 分：

1、项目现状及需求分析完整，重难点分析思路清晰且解决对策合理、完整、科学、可行得 10 分；

2、项目现状及需求分析论述简单、稍有欠缺，重难点分析及解决对策论述简单、稍有欠缺得 6 分；

3、项目现状及需求分析针对性差，重难点分析及解决对策针对性差、可行性低得 3 分；

4、未提供不得分。

	
	实施方案（15分）
	1、方案确保各个水质检测点位取样时有序性，每次取样上一批次取样时间与本批次每个取样点取样时间误差较小及实验质控措施完全具备可实施性的，得6分；基本包含上述内容，具备可实施性的，得3分；方案不全，完全不具备可实施的，不得分。

2、项目质量保证措施先进、操作性强的，得6分；项目质量保证措施一般，基本具备操作性的得3分；无项目质量保证措施，不具备操作性的，不得分。

3、安全管理制度完善，安全保障措施合理、可靠、可操作性强，得3分；安全管理体系不健全、安全保障措施不合理，不得分。


第八条、计分办法
1、评标委员会成员按照采购文件和本办法上述有关规定，给各响应文件评分，对评委评出的各投标人的总分，采取所有评委打分平均分数（算术平均值）作为该投标人的最终得分。
2、各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后二位。
第九条、推荐成交供应商
评标委员会在评标报告中推荐中标候选人时，应遵照以下原则：
由评标委员会成员按照评分标准的规定对投标人进行综合评审，所有评标委员会成员打分的算术平均值为投标人的综合得分，结合综合打分规则从高到低推荐前三名为中标候选人。
投标人数量少于三个或者资格条件合格的投标人不足三个，采购人应当依法对该项目重新采购。

第十条、确认成交供应商
1、综合得分最高为中标人。

2、中标人确定后，采购人在黄石市城市管理执法委员会网站、中佳鼎运建设管理有限公司官网上进行公告，公告期为1个工作日。 

3、公告发布的同时，代理机构向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，中标人放弃成交的，应承担相应的法律责任。 

第十一条、质疑与投诉
中标公告发布期内，投标人对中标结果、采购过程有质疑的，采购人应按相关规定进行受理、答复和处理。

第十二条、签订合同

中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，与采购人签订合同，否则按撤回采购文件处理。采购文件、中标人的采购响应文件，均为签订合同的依据。

第十三条、解释权
本办法由采购人负责解释。

第五章 合同主要条款 
（格式自拟）

第六章   采购响应文件格式

（一）法定代表人身份证明书(格式)

单位名称：                                                          

单位性质：                                                          
地   址：                                                          
成立时间：        年        月        日
经营期限：                                   
姓名：          性别：          年龄：          职务：                        
系        (供应商名称)         的法定代表人。
特此证明。

正面                    反面

[image: image7.png]DINGYUNZIXUN





 INCLUDEPICTURE "http://www.wuhai.gov.cn/../../DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2720.png" \* MERGEFORMAT [image: image2.png]SEHEEE





供应商：              （盖章）                                        

日  期：        年        月       日

（二）法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本项目的招标响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我们签署的本项目的采购响应文件的内容及其在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：（签字）                性别：              年龄：

身份证号码：                   职务：

法定代表人身份证复印件：

正面                     反面

[image: image3.png]SEHEEE






 INCLUDEPICTURE "http://www.wuhai.gov.cn/../../DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3096.png" \* MERGEFORMAT [image: image4.png]SEHEEE





授权委托人身份证复印件：

正面                     反面

[image: image5.png]SEHEEE






 INCLUDEPICTURE "http://www.wuhai.gov.cn/../../DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3096.png" \* MERGEFORMAT [image: image6.png]SEHEEE





供应商：（盖章）

法定代表人：（签字和盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（三）投标报价表（格式）

工程名称： 黄石市老城区胜阳港片区排水防涝设施改造工程水质检测项目（二次）
	水质检测项目指标
	次数
	单价

（元）
	合价

（元）
	项目负责人

	COD
	3060
	
	
	

	BOD5
	1
	
	
	

	合计
	
	
	
	

	投标报价（大写）：                        


投标人（盖章）：
法人代表或委托代理人（签章）：
                                                 年   月   日 
（四）诚信投标承诺函

单位名称：                                     

法定代表人：                                   

身份证号码：                                   
手机：                  固定电话：             

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的招投标交易环境，我单位在此慎重作出如下承诺：

1、我单位提供的一切材料都是真实、合法、有效的；

2、我单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加同一项目的采购活动；
3、我单位不与招标人、其他投标人及招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会利益和他人的合法权益；

4、我单位不向招标人、评标委员会成员及相关人员行贿，牟取中标；

5、我单位不以他人名义投标或者其他弄虚作假的方式参与投标、骗取中标；

6、我单位不出借资质，不接受任何形式的挂靠，不扰乱招投标市场秩序；

7、我单位不在投标中哄抬价格或恶意压价；

8、我单位不在招投标活动中虚假投诉；

9、我单位在中标后不转包和非法分包；

10、我单位在中标后合不违背中标人承诺函及施工合同实质性条款；

11、我单位在招投标活动中严格遵守相关法律、法规、规章、规定，诚实守信。

本单位如有违反承诺内容的行为，自愿接受招标人的处罚，取消中标资格，记不良行为记录，并愿意承担因此产生的一切法律责任。

投标人（盖单位章）：







法定代表人或委托代理人（签字）：




日期：








（五）基本资格条件承诺函

致黄石市排水管理处：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

投标人（盖单位章）：







法定代表人或委托代理人（签字）：




日期：








（六）投标人认为需要提供的其他证明材料

格式自拟

3

