# 黄石市黄思湾隧道结构自动化监测技术服务

采

购

文

件

采购单位：黄石市市政公用局

二○二三年十月

### 第一章 采购公告

各智能监测单位：

为实时掌握黄思湾隧道南端波形钢板加固段钢板位移变形、钢板应力、围岩位移和衬砌背后水压等数据，我局拟采购一家智能监测设备安装单位，若贵方有兴趣参与本项目，请按以下要求进行响应：

—、项目概况

1.项目名称：黄石市黄思湾隧道结构自动化监测技术服务

2.最高限价：人民币20万元（价格报价，不接受其他形式报价，超过最高限价按废标处理）

3.服务期限：设备安装20日历天，技术服务2年

4.服务内容及范围：在黄思湾隧道南端波形钢板段（K1+605至K1+770）安装智能监测设备，对波形钢板内力及非波纹钢板段二衬内力、拱顶沉降和周边收敛、波纹钢板基础倾斜变位等进行自动化监测。同时开发黄思湾隧道结构监测安全系统，将本次安装设备采集数据接入系统，以满足日常监测、数据横向对比分析和预警功能需求，并将数据内容对接至黄石市城市基础设施安全运行监测试运行平台，为后期隧道运营监管提供数据支撑。具体内容详见采购文件第三章采购需求。

二、资格条件和要求

1.投标人须满足中华人民共和国政府采购法第二十二条第一款规定的6项条件。

2.投标人具备合格有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一），营业范围须包含工程试验检测，并同时包含物联网技术研发或安全系统监测服务。

3.投标人近三年（2020年9月至本项目投标截止日）内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单，查询时间以发布本公告之后查询结果为准，并将查询结果“截图”加盖公章。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一包的采购活动。

5.本项目不接受联合体投标。

三、投标报名

投标人须在2023年 10 月 17 日17:00前将加盖公章的报名表（有关格式见采购文件附件1）发送至电子邮箱：11061464@qq.com，未在规定期限内报名的投标人无参与投标资格。

四、开标及评标

1.投标资料的投递：本项目投标文件必须封装完整以书面形式通过面呈方式送达采购人。投标文件递交截止时间：2023年 10 月 18 日（星期三）下午2:30。（即开标时间），逾期送达的投标文件不予接受。

2.开标地点：黄石市广州路21号市直机关集中办公区四栋五楼508室。

3.评标方法：采用综合评分法，其中商务标评分占65%，报价评分占35%，分值构成总分100分，综合评分第一名的为中标候选人。

4.投标人应由委托代理人携带本人身份证及法人授权委托书出席开标会。如投标人由法定代表人出席开标会，则法定代理人应携带本人身份证及法定代理人身份证明书。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他

采购人联系方式：

地址：黄石市广州路21号市直机关集中办公区四栋五楼

联系人：张工   电话：0714-6570882

黄石市市政公用局

2023年10月9日

### 第二章  投标人须知

一、投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：黄石市市政公用局 地 址：黄石市广州路21号 联 系 人：张工 联系方式：0714-6570882 |
| 2 | 项目名称 | 黄石市黄思湾隧道结构自动化监测技术服务 |
| 3 | 项目地点 | 黄石市 |
| 4 | 报价方式 | 价格报价（不接受其他形式的报价），最高限价人民币20万元。 |
| 5 | 采购需求 | 详见第三章 |
| 6 | 合同履行期限（服务期） | 365天。 |
| 7 | 投标资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一包的采购活动。 3.投标人近三年（2020年9月至本项目投标截止日）内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单，查询时间以发布本公告之后查询结果为准，并将查询结果“截图”加盖公章。 4.本项目的特定资格要求：投标人营业范围须包含工程试验检测，并同时包含物联网技术研发或安全系统监测服务。 |
| 8 | 构成响应文件的其他材料 | 详见采购文件 |
| 9 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 10 | 投标有效期 | 自投标截止日起60天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过90天。 |
| 11 | 投标文件的数量 | 投标文件由“投标函”、“响应文件”两部分组成。“投标函”“响应文件”各提供1份，均须单独封装。 |
| 12 | 签字或盖章要求 | 按采购文件要求签字及（或）盖章。 |
| 13 | 投标报名截止时间及报名方式 | 报名截止时间：2023年10月 17 日17:00 报名方式：有效报名表PDF发送至电子邮箱：11061464@qq.com |
| 14 | 投标截止时间及送达地点 | 投标截止时间：2023年 10 月 18 日（星期三 ）下午2:30。 送达地点：黄石市广州路21号市直机关集中办公区四栋五楼508室。 |
| 15 | 开标时间及地点 | 开标时间：2023年 10 月 18 日（星期三）下午2:30。 开标地点：黄石市广州路21号市直机关集中办公区四栋五楼508室。 |
| 16 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 17 | 备注 | 供应商递交响应文件必须在开标会时必须出示法定代表人身份证原件或其授权委托书（原件）、被授权人身份证（原件）出席开标会，响应文件须在投标截止时间前递交到指定地点，否则其投标将被拒绝。 |

二、采购文件

1.投标人按照本项目采购文件要求提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，采购人将报请政府采购监管部门依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.投标人应认真检查采购文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向采购人提出，以便补遗。

3.除本采购文件内容外，在提交投标文件截止之日前，采购人需要对采购文件进行澄清、补充或修改的，采购人将会通过黄石市城管委官方网站以更正公告的形式发布。更正公告作为采购文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

4.采购人澄清、补充或修改可能影响投标人编制投标文件且更正公告至投标截止时间不足5日的，为使投标人有足够的时间修改投标文件，采购人将顺延投标截止时间和开标时间，并将顺延后的投标截止时间和开标时间在上更正公告中明确。

三、投标文件

1.投标文件编制基本要求

1.1投标文件以及有关投标事宜的所有来往函电均应以中文书写，专业术语和外文证明材料除外。

1.2除技术要求中另有规定外，本采购文件所使用的度量衡单位均应采用公制。

1.3投标人应认真阅读、充分理解本采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺履行本采购文件中各项条款规定及要求，并按采购文件的要求制作投标文件。

1.4投标文件应按本采购文件的全部内容，包括所有的补充通知及投标文件格式进行编制。

1.5若投标人只填写和提供本采购文件要求的部分内容和投标文件格式，给评标过程造成困难，其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

2.投标文件的组成

本项目投标文件由“投标函”、“响应文件”两部分组成，均须单独封装。

2.1 “投标函”（格式详见附件2）采用A4规格纸张打印。

2.2“响应文件”可由投标人自行确定的内容和编排顺序，采用A4规格纸张（图表可例外）打印，包括以下内容：

- （1）营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）（复印件）；

- （2）法定代表人身份证明；授权委托书（格式详见附件3、4）；

（3）提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站的未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的查询信用记录截图打印件（查询截图打印件应清晰明了，如因截图内容辨认困难造成的不利后果由供应商自行承担）；

（4）拟派本项目负责人及其他人员名单及相关证书（复印件）；

（5）拟派本项目负责人及其他人员近三个月的社保缴费证明材料；

（6）投标人和拟派项目负责人类似业绩等情况的证明材料（复印件）；

（7）针对本项目的采购需求，制定的具体实施技术服务方案；

（8）项目不转包、不违法分包、不更换项目负责人、按期保质保量完成任务的服务承诺及违反承诺的处罚措施；

（9）投标人认为需要提供的其他资料。

2.2以上资料原件或复印件均须密封完整并加盖公章，法定代表人的授权委托人到现场时，需出具身份证原件复核。

- 四、开标评标

1.本项目采用综合评分法进行评标。

2.采购人依据《黄石市市政公用局招标和采购监督管理办法》组建采购小组（3人）和采购监督小组（2人），由采购人在本单位选取。

3.采购小组对各投标人递交的投标文件进行审查，经审查发现有下列情况之一的，视为无效投标：

（1）投标人资质及证明文件不满足采购公告要求或过期失效情况的；

（2）递交投标文件投标人法定代表或其委托授权人身份与投标文件不符的；

（3）未按照本公告规定密封、签署、盖章的；

（4）投标文件附有采购人不能接受的条件，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大限制的；

（5）递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目报有两个或多个报价的；

（6）发现以他人名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的；

（7）投标文件关键字迹模糊、无法辨认的；

（8）明显不符合采购文件规定的技术要求、标准和其他实质性要求的；

4.采购小组须对无效投标文件进行复核确认，确认为无效投标文件的投标人不予进入比价或评分阶段。

5.综合评分标准（满分100分）

采购小组根据采购文件要求，对审查合格的投标文件实行署名评审打分，平均值为该项得分。评分标准如下：

评 分 标 准

| 项目 | 评审因素 | 得分 |  | 评审（分）标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价总分 （35分） | 价格评分的计算方法如下： 当符合条件的投标人少于5家（含5家）的，评标基准价为评审合格的投标人投标报价的平均值。当符合条件的投标人大于5家的，基准价为评审合格的投标人投标报价去掉一个最高价、一个最低价的平均值。投标人报价比评标基准价每高或低出1%扣0.5分，扣完为止；由此得出各投标人的投标报价得分（保留小数点后两位数字，第三位四舍五入）。 投标价得分的计算方法： 35-丨（评标基准价-投标人报价）/评标基准价丨×100×0.5； |  |  |  |
| 商务部分 （65分） | 专利技术 （15分） | 15 | 投标人取得桥梁或隧道类施工、监测、检测实用新型相关专利技术或软件著作权的，每一项得5分，最高得15分。须提供有效证明材料。 |  |
|  | 企业业绩 （12分） | 12 | 投标人近3年内（2020年9月至今）有桥梁或隧道类检测、监测项目业绩的，每有一项得4分，最高得12分。须提供项目合同或中标通知书等有效证明材料。 |  |
|  | 项目团队 （33分） | 6 | 拟派项目负责人具备桥梁、隧道或岩土专业高级工程师及以上职称且持有公路水运试验检测师（桥梁隧道专业）证书，得6分。须提供近3个月（2023年6-8月）社保缴纳证明； |  |
|  |  | 12 | 拟派项目负责人近3年内（2020年9月至今）主持过桥梁或隧道类施工、监测、检测项目的，每有一项得4分，最高得12分。须提供项目合同或中标通知书等有效证明材料。。 |  |
|  |  | 15 | - 1.除项目负责人外的其他拟投入人员满足下列条件1项的，每有一人得2分，同时满足2项的，每有一人得4分。 - （1）取得桥梁、隧道或岩土专业工程师及以上职称； - （2）取得公路水运试验检测师。 - 该项最高得15分。须提供相关证书、工作证明和近3个月的社保缴纳证明等有效证明材料。 |  |
|  | 服务承诺 （5分） | 5 | - 投标人有不转包、不违法分包、不更换项目负责人，按期保质保量服务承诺的，得5分。 |  |
| 总 分 |  | 100分 |  |  |

说明：投标人应确保提供的相关证明材料真实合法有效，采购小组不负责对资料的真实性、合法性进行核查；如发现存在弄虚作假嫌疑，应当提请有关行政监督部门另行调查，评审进程不受影响（按招标文件规定进行评审）。投标人对其提交的响应文件（包括提供的相关证明材料原件）的真实性、合法性负责。如有弄虚作假行为，自行承担相关法律法规规定的相应法律责任。

# 采购需求

为了充分掌握黄石市黄思湾隧道运行期间的结构受力、变形等发展状况，为后期隧道运营监管提供数据支撑，拟在隧道南端波形钢板段对波形钢板和衬砌部位安装智能监测设备，对钢板和衬砌的沉降、收敛、内力、拱背水压等开展自动化监测，相关事宜如下：

一、项目名称：黄石市黄思湾隧道结构自动化监测技术服务

二、最高限价：本项目预算金额为20万元。

三、服务地点：黄石市黄思湾隧道（约1.8km）

四、执行标准和规范

黄石市黄思湾隧道自动化监测系统设计主要参考下相关规范和标准和相关的技术文件：

1.《公路隧道设计规范》（JTG 3370.1-2018）；

2.《公路隧道施工技术规范》（JTG/T 3660-2020）；

3.《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB 50086—2015）；

4.《工程测量标准》（GB50026-2020）；

5.《公路隧道施工监测技术规范》（征求意见稿）；

6.《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）；

7.《岩土工程安全监测手册》，中国水力电力出版社 2000；

8.《自动控制系统设计标准》，国家标准局，1999；

9.《综合布线系统工程设计规范》（GB/T 50311-2016）；

10.《工程振动测量仪器和测试技术》，中国计量出版社，2001；

11.《精密工程测量规范》(GB/T 15314-1994)；

12.《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)；

13.《计算机软件可靠性和可维护性管理》（GB/T 14393－2008）；

14.《计算机场地安全要求》（GB/T 9361-2011）；

15.隧道设计图纸及施工等技术资料。

16.以及其他有关行业标准、规程规范等。

- 五、工作内容

1.波形钢板内力监测：在隧道南端波形钢板处选择不少于6个断面，每个断面两侧 3.5 m高处及拱顶共安装3个表面式应变计，监测钢弦频率的变化数据，用于确定结构物的应变变化量。设备主要技术指标：测量范围±3000με；分辨率≤0.2FS；工作温度-20～+70℃。

2.衬砌内力监测：在隧道南端波形钢板段以外的衬砌两侧各安装1个表面式应变计，监测衬砌频率的变化数据，用于确定被测结构物的应变变化量。设备主要技术指标：测量范围±3000με；工作温度-20～+70℃；测温精度-20℃～-10℃。

3.拱顶沉降和收敛监测：在隧道南端波形钢板段选择不少于7个断面，每个断面的单侧3.5m高处和拱顶共安装2个激光测距仪，监测传感器安装位置与钢板的距离数据，用于确定周边收敛量和拱顶的沉降。设备主要技术参数：量程0.05m～80m，工作温度-15℃-50℃。

4.渗水监测：在隧道南端选择6处突水量较大的部位安装振弦式孔隙水压力计，用于测量结构物或土体内部的渗透(孔隙)水压力。设备安装深度≥0.2m,设备主要参数：测量范围 0～3000KPa；分辨率≤0.025%F.S；测温范围-40℃～+80℃。

5.围岩内部位移监测：在南端出入口向隧道里200米范围内选择至少     4个断面，在每个断面的两侧1.5米高及拱顶处安装3个节段式位移计。监测结构物的土体深部位移数据，用于确定土体内部位移变形量。设备安装深度≥ 1.2 m，主要技术参数：测量范围：25、 50、 100 mm；测温范围–25℃～+60℃。

- 6.建立黄思湾隧道结构智能监测安全系统，接入本次安装设备采集数据，满足日常监测、数据横向对比分析和预警功能需求，并将系统数据和内容无缝对接至黄石市城市基础设施安全运行监测试运行平台。

六、商务要求

- 1.安装调试期：成交供应商应在采购合同签订后20日内完成智能设备安装和系统调试，安装调试工作完成后，由成交供应商提交验收申请，双方共同对项目安装设备和平台进行验收。

2.运维服务期：自验收证书签发之日第二天起，成交供应商提供本项目范围内的所有软件产品及硬件设施为期的2 年的运维服务(含系统优化、硬件质保和迭代升级服务)。运维期满后，采购人将根据成交供应商在运维期间所提供的相关服务签发一份证明运维期满的证书，并注明在运维期内对采购人提供的服务是否按照合同约定执行，如提供的服务未按合同履行且达不到招标人要求，招标人可要求运维期免费顺延。

- 3.投标报价包括完成本项目所需的人员工资、社会保险费、福利费、加班费、维修工具/耗材/设备费、管理费、利润、税费等所有费用。投标人在报价时充分考虑自身风险和利润成本。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

- 4.付款方式：本项目不支付预付款。项目完成并通过验收后，支付至服务费用的90%，剩余10%待项目2年运维服务期满后一次性付清。

- 5.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四章 合同模板

技术服务合同

## 项目名称：黄石市黄思湾隧道结构自动化监测技术服务

甲    方：黄石市市政公用局

乙    方：

年    月     日

甲方（委托方）： 黄石市市政公用局

乙方（承担方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，按照采购文件规定条款，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就 黄石市黄思湾隧道结构自动化监测技术服务 项目相关事宜协商一致签订本合同，并共同遵守履行。

第一条 项目概况

项目名称： 黄石市黄思湾隧道结构自动化监测技术服务

项目服务地点：黄石市

合同签订日期：2023年  月   日

项目服务期限：设备安装20日历天，技术服务2年

第二条 项目服务内容和要求

（一）服务范围和主要目标

为了充分掌握黄石市黄思湾隧道运行期间的结构受力、变形等发展状况，根据《黄思湾隧道波形钢板孔隙突水治理专家咨询意见》，在黄思湾隧道南端波形钢板段（K1+605至K1+770）安装智能监测设备，对波形钢板内力及非波纹钢板段二衬内力、拱顶沉降和周边收敛、波纹钢板基础倾斜变位等进行自动化监测。同时开发黄思湾隧道结构监测安全系统，将本次安装设备采集数据接入系统，以满足日常监测、数据横向对比分析和预警功能需求，并将数据内容对接至黄石市城市基础设施安全运行监测试运行平台。

（二）工作依据和技术标准

……（见采购需求，根据投标文件完善）

- （三）工作内容

- ……（见采购需求，根据投标文件完善）

- （四）成果要求

1.乙方向甲方交付的成果：

| 序号 | 成果名称 | ###### 纸质 ###### （份） | PDF（份） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动化监测方案 | 4 | 1 |
| 2 | 自动监测化系统 |  |  |
| 3 | 接口文件 |  | 1 |
| 4 | 维护手册 | 2 | 1 |

- 2.成果提交进度：乙方在本合同签订后20日内完成所有设备安装和调试工作，并提交成果。

- 3.质量要求: 按国家相关现行规范和行业标准要求保质保量完成监测和后续运维服务。

- 第三条 双方代表和联系方式：

1.甲方项目联络人 姓名：      ；

联系电话：       ；

通信地址：                。

2.乙方项目联络人 姓名：           ；

联系电话：            ；

通信地址：                         。

3.甲乙双方无特殊原因，不得随意变更项目负责人，确需更换项目负责人的，应提前 5 天书面通知对方。

第四条 合同金额及支付方式

1.本项目合同金额为￥          元，人民币大写:           。

2、乙方因完成本合同约定义务所花费的一切费用（包括但不限于：人员工资、社会保险费、福利费、加班费、维修工具/耗材/设备费、管理费、利润、税费等所有费用。）均由乙方自行承担。

3.付款方式：本项目不支付预付款。项目完成并通过验收后，支付至服务费用的90%，剩余10%服务费待项目2年服务期满后一次性付清。

4.甲方按合同约定付款前，乙方均应向甲方出具正式、合法的发票，否则甲方有权延迟付款，并不产生违约责任。

5.乙方开户银行名称、地址和账号为：

开户银行：

开户名称：

开户帐号：

以上账号如需变更，需经乙方书面同意盖章且法人代表签字。

第五条 双方权利和义务

1.甲方权利和义务

（1）甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对按照有关规定不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改；

（2）提供所有乙方工作所需的有关技术资料，解决乙方服务期间的其他各部门协调工作；

（3）根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

（4）国家法律、法规所规定的甲方承担的其它责任。

2.乙方权利和义务

（1）乙方不得转包、违法分包本项目。

（2）乙方应精心组织，严格按照国家有关规范，标准，地方有关规定科学、公正地开展项目工作。

（3）乙方须按合同约定时间和技术要求完成工作任务，并对成果质量负责，对甲方提出的整改要求需限期整改。

（4）乙方须严格按相关安全规定制定安全实施方案及措施，确保安全开展工作，不得违章作业。

（5）乙方有权要求甲方按照合同的规定支付合同款项。

（6）乙方实施本项目的人员购买相关保险，全部保险费用已计入合同金额中，甲方不再另行支付。乙方实施本项目过程中造成的一切民事、行政法律纠纷引起的赔偿费用、诉讼费用和其他费用，均由乙方自行承担。

第六条 保密条款

1.乙方的管理人员、一般员工以及其他受乙方委托、聘用等直接或间接接触保密信息的人员均应恪守保密义务，不因人员的流动而免责。

2.乙方参加本项目的所有人员必须与乙方签有正式的保密协议，并且该人员在知晓保密信息之前应充分了解本合同约定的保密内容。保密安全性不得低于本合同要求。甲方有检查、验证、监督乙方与乙方人员遵守保密协议的权利，乙方在甲方提出要求后，必须按甲方要求提交相关资料。

3.乙方有义务妥善保管保密信息，乙方对于从甲方得到的保密信息，应当按要求确保保密信息的安全，如乙方内部已有保密制度的，应将从甲方得到的保密信息视同乙方内部的保密信息进行安全管理。对于从甲方获得的保密信息，安全管理要求不得低于国家、行业和甲方相关的安全管理要求。

4.乙方所获知的保密信息须在本单位内部谨慎使用，只能透露给本单位直接参与项目的人员，透露的内容只能是与其工作相关的信息。

5.乙方应当采取必要的措施防止复制、泄漏或遗失。乙方亦不得依据保密信息，就任何问题，向第三方作出任何建议。

6.保密信息及利用保密信息所形成的工作成果非经甲方书面同意，乙方及其相关人员应负保密责任，不得以任何方式就保密信息及工作成果的全部或部分泄漏、告知、复制、传播、或对外发表、或为自己及第三人使用。

7.在本项目完成之后，乙方必须将所有的资料移交甲方，并由甲方进行核实认可，但此时并不免除乙方在合同有效期内的违约责任。

8.乙方保证按甲方管理部门确认的途径向甲方提交或索取相关资料。

9.乙方的保密义务为永久性，其保密义务不因项目完成、合同解除、终止而免除。

第七条 合同变更或解除

本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。如一方未按本合同条款履行义务时，另一方可以提出变更或解除合同权利与义务的请求，未履行方应当在 7 日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

1.乙方转包、违法分包本项目的，甲方有权解除合同；

2.因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要的；

3.因不可抗力致使合同无法履行的；

第八条  违约责任

1.甲方违约责任

（1）合同签订后，由于甲方原因导致项目停止而终止合同的，甲方应按照合同支付项目价款，或按完成比例双方协商支付项目款。

（2）甲方非因不可抗力未按照合同约定支付乙方项目费用，经乙方书面正式催告20日内仍不付款的，自甲方收到书面文件之日起，甲方须每日按本合同总价的      向乙方偿付违约金，违约金总额不超过合同总额的     。

（3）甲方有违反本合同行为的，须承担一切法律责任和其他经济损失。

2.乙方违约责任

（1）乙方转包、违法分包本项目的，甲方有权解除合同，并不予支付合同款项，同时乙方须承担所有法律责任。

（2）乙方未能按本合同约定的时间提供成果，从逾期之日起，每逾期一日甲方可按合同总价      扣除违约金，违约金总额不超过合同总额的      。超过 20 日，甲方有权解除本合同，并不予支付合同款项。

（3）因不可归责于乙方原因（包括但不限于甲方原因、政府行为、客观事实、标准变动、不可抗力等）导致的逾期交付，双方协商顺延工期。

（4）乙方有违反本合同和保密条款行为的，须承担一切法律责任和其他经济损失。

3.其他约定

除工期、保密条款等已约定内容以外，甲方对合同未约定的其他内容有特别要求的，应书面向乙方提出，双方协商具体执行办法。

第九条 争议解决

双方履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商调解不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。

第十条 其他

1.本项目所形成的成果版权归甲方所有。项目任务实施中涉及到的相关保密数据、资料、文档等按照相应相关保密规定执行。

2.甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，应另行支付费用。

3.由于不可抗拒的因素（自然灾害、政策性调整等）致使合同无法履行时，双方应及时协商处理。

4.本合同如有未尽事宜，双方可商定签订补充协议，补充协议与合同具有同等法律效力。

第十一条 合同的生效及终止

本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，经双方加盖公章（或合同章）后生效，具同等法律效力。甲、乙双方履行完本合同规定的义务后，本合同即自行终止。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或委托代理人（签章）： | 法定代表人 或委托代理人（签章）： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 地址： | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |

第五章 投标文件格式附件

投标文件制作请按照本采购文件“第二章 投标人须知”第三部分“投标文件”的规定制作，有关格式附件如下：

附件1

黄石市黄思湾隧道结构自动化监测技术服务

报名单位（公章）：

| 单位全称 |  |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 |  |
| 项目负责人 |  |
| 联系人及联系电话 |  |

附件2

- 投  标  函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了                       （项目名称）采购文件的全部内容，愿意以总价        万元的投标报价，按采购公告约定实施和完成。

2．我方承诺在投标有效期     天内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部成果。

（3）我方承诺服务质量达到验收合格标准。

（4）我方承诺严格执行国家、行业及黄石市有关规定。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托人（签名或盖章）：

单位地址：

日期：

附件3

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

备注:1.附法定代表人身份证复印件

附件4

授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）              投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字或盖章）

身份证号码：

年        月        日

备注：1、附法定代表人身份证复印件

2、附委托代理人身份证复印件

附件5

类似业绩一览表

投标人全称（公章）：

标项：

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 项目负责人 | 合同 金额 | 采购单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：请在此表后附上类似业绩的证明原件扫描件或彩色图片（如有）。

法定代表人

或其授权代表（签字或盖章）：

日     期：

附件6

承诺书（模板）

（采购人名称）：

根据贵方投标文件要求，若我方有幸中标           项目，愿做出如下承诺：

- 1.若我方将项目转包、违法分包的，我方愿无条件退场，退回所有费用，并承担相应法律责任。

- 2.若我方在项目履行期间更换项目负责人或不按投标文件派遣项目负责人的，愿按合同总价     %接受处罚。

- 3.若我方未能按本合同约定的时间提供成果，从逾期之日起，每逾期一日，愿按合同总价      %接受处罚。

- 4.若我方出具的成果文件质量不符合国家现行规范和标准，不满足贵方需求的，我方愿无条件整改，并承担所有整改费用，直至符合要求。

投标人：                （盖单位章）