附件1：

投标报价表

（1）服务项目总价报价表

| 序号 | 工程名称 | 服务费（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铁山新下陆对接大冶城西北污水处理厂水质水量在线监测系统运行维护项目 |  |

（2）单项报价表

| 序号 | 设备 | 型号 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线监测COD测量仪 | LFS-2002(COD) | 5台 |  |  |
| 2 | 在线氨氮测量仪 | LFS-2002(NH) | 5台 |  |  |
| 3 | 在线PH值测量仪 | LFWCS-2008(ph) | 5台 |  |  |
| 4 | 超声波明渠流量计 | WL-1A1 | 5台 |  |  |
| 5 | 数据采集仪 | LFSC-2007 | 5台 |  |  |
| 6 | 在线总磷测量仪 | LFS-2002(TP) | 5台 |  |  |
| 7 | 巴氏槽清淤 |  | 100m3 |  |  |
| 8 | 暂列金 |  | 1项 | 40000 | 40000 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

说明：1.暂列金适用范围：用于监测站空调、门窗、建（构）筑物等附属设施项目的维护，按实际发生工程量据实结算。

2.暂列金结算原则：按2018年版湖北省系列定额及取费标准进行计价，定额中没有的项目参照市场价格。

附件2

运营机构月度考核评分表（100 分）

| 序号 | 考核内容 | 考核要求 | 分值 | 评分标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常维护 （12 分） | 站房：保持清洁，对空调进行维护管理，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行需求，辅助设备工作正常。 | 3 | 以日常（或考核）检查/抽查为准，发现 1 次站房清洁等问题，扣 1 分，扣完为止。 |  |
|  |  | 样品进出管路：定期维护和清洁， 保证内部管路通畅，防止堵塞和泄漏。 | 3 | 以日常（或考核）检查/抽查为准，每发现 1 次管路堵塞等问题扣 1 分，扣完为止。 |  |
|  |  | 电路、仪器传输系统：保持正常工作； 废液处置：废水监测仪器废液集中回收处理。 | 3 | 以日常（或考核）检查/抽查为准，每发现 1 次传输系统故障未处理或废液没有回收扣 1 分，扣完为止。 |  |
|  |  | 维护工作：定期对自动监控系统中的仪器设备进行现场维护（每周不少于 1 次）。 | 3 | 以日常（或考核）检查/抽查为准，发现 1 次没有运行维护记录扣 1 分，扣完为止。 |  |
| 2 | 质量保证 （20 分） | 操作人员：经培训考核合格后， 持证上岗。 | 2 | 无证上岗和不满足要求的扣 2 分。 |  |
|  |  | 具有自动校准功能的仪器，不超过 24 小时自动校准一次仪器零点和量程，手动校准的仪器，不超过 15 天用校准装置校正仪器的零点和量程。 | 8 | 每差一次，扣 2 分。 |  |
|  |  | 每个季度比对监测校验（每次进行比对监测时，必须同步通知各厂负责人员，并在 7 个工作日内出具数据）。 | 10 | 未做比对一次扣 10 分，未 及时出具数据一次扣 5 分，扣完为止。 |  |
| 3 | 监控数据 要求 （39 分） | 因设备问题或运维人员自身操作问题导致的数据异常或监管部门要求必须由运维单位提供报告的，由运维单位补充异常报告。 | 6 | 每缺一次，扣 2 分 |  |
|  |  | 数据准确性分析、数据缺失和异常情况处理。 | 12 | 按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)》（HJ/T355-2019）中的相关要求对数据进行审核判别，对缺失和异常进行标记补遗。每 缺 1 次扣 4 分。 |  |
|  |  | 系统无故障运行时间：平均无故障连续运行时间大于 720 小时，得满分； | 12 | 每低于 5扣 4 分，扣完为止。 |  |
|  |  | 传输至监控平台数据的有效传输率高于 90。 | 9 | 不符合要求不得分。 |  |
| 4 | 档案制度 （ 9 分） | 仪器操作说明或维护技术要求： 有仪器操作使用说明及维护规程，记录清晰、完整，符合要求。 | 3 | 完全符合要求的，得满分。无任何技术档案的， 得 0 分。 |  |
|  |  | 日常维护记录：运行维护、校验、检修、停运、药剂更换记录、药品废液转移等记录清晰、完整，符合标准要求。 | 4 | 每 1 项不符合要求扣 1 分，扣完为止。 |  |
|  |  | 建立运行维护的操作管理制度。 | 2 | 不符合要求不得分。 |  |
| 5 | 响应时间 （10 分） | 运营机构在维护时发现故障应及时解决，发现故障或故障通知 1 小时要响应，3 小时内现场处理， 超过 12 小时的应使用备机或备件替代，并向排水管理处报告，说明原因、时段等情况。 | 10 | 故障响应时间超过 1 小时的，每次扣 2 分；超过规定时间未到现场处理的，每次扣 3 分；超过规定时间未恢复设备正常工作并未按时上备机的情况下每次扣 5分；以上情况未及时向排水管理处报告、说明的，每次扣 2 分。 |  |
| 6 | 客户意见反馈（ 5分） | 排水管理处反馈运营机构在维护工作中满意得 5 分。 | 5 | 因运维单位原因导致服务质量不满意，每次扣 1 分，扣完为止。 |  |
| 7 | 日常监管考核（ 5分） | 按要求配合各级环保部门考核及检查工作。 | 5 | 检查不符合要求每项扣 1 分。 |  |
| 8 | 总分 |  |  |  |  |
| 备注 | 1、运营机构考核评分表90 分（含 90 分）以上为优秀，0～90 分（不含 90 分）为良好，60～80 分（不含 80 分）为合格，低于 60 分以下为不合格。数据完整率的计算应扣除非运营机构原因（如供电计划性停电、不可抗因素等）造成的数据缺损。 2、年度考核分数为月度考核分数的平均值。年度考核结果为优秀的，按合同价格支付 100；考核结果为良好的，按合同价格支付 90；考核结果为合格的，按合同价格支付80；考核结果为不合格的，不支付维护费用。 |  |  |  |  |
| 排水管理处确认签字及盖章： 运维单位确认签字及盖章： |  |  |  |  |  |

附件3：

评分标准

| 分值构成 | 报价：35分；商务标：65分 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项 目 | 评 分 等 级 |
| 报价 35分 | 投标报价 （35分） | 1、当符合条件的投标人少于5家（含5家）的，评标基准价为评审合格的投标人投标报价的平均值。当符合条件的投标人大于5家的，评标基准价为评审合格的投标人投标报价去掉一个最高价、一个最低价的平均值； 2、投标人报价比评标基准价每高或低出1%扣0.5分，由此得出各投标人的投标报价得分（保留小数点后两位数字，第三位四舍五入）； 3投标报价得分计算公式：报价得分=35-｜（评标基准价－投标单位报价）/评标基准价｜×100×E，E取值0.5。 |
| 商务标 65分 | 能力认证 （10分） | 投标人具备中国环境服务（自动监控系统（水）/（气）运行服务能力）二级认证证书及以上的，并提供生态环境厅（局）备案证明的，得10分，中国环境服务（自动监控系统（水）/（气）运行服务能力）三级认证证书的，并提供生态环境厅（局）备案证明的，得5分，其他不得分。 |
|  | 企业业绩 （20分） | 投标人近三年（2020年2月至报名截止日）完成的污水在线设备设施运行维护项目业绩，每提供1个项目业绩，得5分，最高得20分。 业绩证明须提供：合同复印件，原件备查。 |
|  | 投入设备 （10分） | 拟投入在线监测COD测量仪、在线氨氮测量仪、在线PH值测量仪、在线总磷测量仪、超声波明渠流量计、数据采集仪等备用监测设备和仪器的得10分。 （所投入备用设备须为投标人自有设备，提供设备清单、发票、照片等证明材料） |
|  | 人员配备 （20分） | 1、项目负责人具有注册环保工程师资格证书的，得5分； 2、项目负责人具有环保专业高级职称的，得5分；具有环保专业中级职称的，得3分； 3、项目负责人近三年（2020年2月至报名截止日）承担过污水在线设备设施运行维护项目业绩的，得4分； 4、投标人配备的项目参与人员具有国家环保部或环保产业协会培训考核合格证书的，每个得2分，最高得6分。 （提供近6个月的在投标人单位社保缴纳证明，资格证书、职称证书、考核合格证书等材料，未提供不得分。） |
|  | 服务承诺 （5分） | 1、提供服务承诺函，包括运维响应时间、人员设备投入、质量、安全等内容，并具有合理处罚措施的，得5分； 2、提供服务承诺函，没有明确的处罚措施或处罚措施不合理、不可行的，得3分； 3、未提供服务承诺函的不得分。 |

附件4：

- （以下为投标函、法定代表人身份证明、授权委托书格式，其余文件内容格式自拟）

- 投  标  函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                       （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以        的投标报价，按比价公告约定实施和完成。

2．我方承诺在投标有效期     天内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部成果。

（3）我方承诺服务质量满足相关国家法律、法规及地方标准要求。

（4）我方承诺严格执行国家、行业及黄石市有关规定。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托人（签名或盖章）：

单位地址：

日期：

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

备注:1.附法定代表人身份证复印件

授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）              投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字或盖章）

身份证号码：

年        月        日

备注: 1.附委托代理人身份证复印件。