黄石市城区瓶装液化石油气

居民用户燃气用具连接用金属包覆软管（试点）采购项目

采

购

文

件

采购单位：黄石市市政公用局

二○二四年十一月

第一章 采购公告

为提升居民用户端燃气本质安全，拟采取政府出资采购瓶装液化石油气燃气用具连接用金属包覆软管，由瓶装燃气企业上门安装方式，分批次组织推进黄石城区居民家用燃气用具连接用金属包覆软管安装。我局计划试点集中采购一批瓶装液化石油气燃气用具连接用金属包覆软管，现通过公开采购方式遴选一家供应商，欢迎符合条件的单位参与。

一、项目概况

（一）项目名称：黄石城区居民瓶装液化石油气居民用户燃气用具连接用金属包覆软管（试点）采购；

（二）项目预算：人民币10.5万元（最高限价35元/根，不因数量变化调整单价）；

（三）采购内容：瓶装液化石油气燃气用具连接用金属包覆软管3000根（规格详见第三章采购需求）。

（四）技术要求：瓶装液化石油气燃气用具连接用金属包覆软管须满足国家、省的相关标准和要求。

二、资格要求

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）供应商须具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）；并具备燃气类设施设备的生产（或供应、销售）经营范围。

（三）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购” 网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；

（四）本项目不接受联合体投标。

三、投标报名

（一）时间：2024年11月12日（周二）17：30前；

（二）联系人：程工，电话：19371500102。

（三）方式：凡有意参加本项目投标的潜在供应商，应当在上述时间内将报名表（格式见附件1）盖章后将扫描件发送至邮箱：1213153512@qq.com，未在规定期限内报名的供应商无参与投标资格。

四、投标报价要求

（一）本项目报价方式为价格报价（不接受其它形式的报价），总价最高限价人民币10.5万元，且每根价格不高于人民币35元。各供应商的报价不得高于最高限价，否则将视为无效报价，采购人将否决其投标。

（二）投标报价要严格按照采购人提供的投标报价表格式进行报价，不得自行修改表格内容及报价方式，否则将视为无效报价，采购人将否决其投标。

（三）本项目采用综合评分法确定成交候选人。

五、开标时间和地点

（一）采购响应文件递交截止时间：2024年11月13日（周三）上午9：00，各供应商应在截止时间之前将采购响应文件送至开标地点并参加开标，逾期送达的采购响应文件不予接受。

（二）开标时间：2024年11月13日上午（周三）9：00。

（三）开标地点：黄石市广州路21号市直机关集中办公区四栋五楼508室。

黄石市市政公用局

 2024年11月6日

###

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项号** | **内 容** | **说明与要求** |
| 1 | 采购人 | 名 称：黄石市市政公用局地 址：黄石市广州路21号市直机关集中办公区四栋五楼 联 系 人：程工联系方式：19371500102 |
| 2 | 项目名称 | 黄石城区居民瓶装液化石油气燃气用具连接用金属包覆软管（试点）采购 |
| 3 | 项目地点 | 黄石城区 |
| 4 | 报价方式 | 价格报价（不接受其他形式的报价），供应商就瓶装液化石油气燃气用具连接用金属包覆软管进行报价，瓶装液化石油气燃气用具连接用金属包覆软管每根最高限价人民币35元。 |
| 5 | 采购需求 | 详见第三章。 |
| 6 | 合同履行期限（服务期） | 自合同签订之日起至质保期结束。 |
| 7 | 投标资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。2.供应商须具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）；并具备燃气类设施设备的生产（或供应、销售）经营范围。3.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购” 网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 8 | 构成响应文件的其他材料 | 详见采购文件。 |
| 9 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 10 | 投标有效期 | 自投标截止日起60天。 |
| 11 | 投标文件数量 | 投标文件应用A4规格纸编制并装订成册，并采用密封包装，提交正本1份。投标报价表应单独密封提交。 |
| 12 | 签字或盖章要求 | 按采购文件要求签字及（或）盖章。 |
| 13 | 信息公告媒体 | 黄石市城市管理执法委员会网站http://cgw.huangshi.gov.cn/ |
| 14 | 投标报名截止时间及报名方式 | 报名截止时间：2024年11月12日（周二）17：30报名方式：有效报名表（附件1）盖章后发送电子版至电子邮箱：1213153512@qq.com |
| 15 | 投标截止时间及送达地点 | 投标截止时间：2024年11月13日（周三）上午9:00。送达地点：黄石市广州路21号市直机关集中办公区四栋五楼508室。 |
| 16 | 开标时间及地点 | 开标时间：2024年11月13日（周三）上午9:00。开标地点：黄石市广州路21号市直机关集中办公区四栋五楼508室。 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 样品提供的规定 | □不要求提供☑要求提供提交时间及地点：同开标时间及地点。 |
| 19 | 备注 | 1.核心产品：瓶装液化石油气燃气用具连接用金属包覆软管品牌产品完全相同且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加采购的，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得成交推荐资格；评审综合得分相同的不同供应商，以报价得分高的同品牌供应商获得成交推荐资格。2.供应商递交响应文件必须在开标会时出示法定代表人身份证原件或其授权委托书（原件）、被授权人身份证（原件）出席开标会，响应文件须在投标截止时间前递交到指定地点，否则其投标将被拒绝。 |

二、采购文件

2.1供应商按照本项目采购文件要求提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，采购人将报请同级采购监管部门，并按有关规定追究其相应责任。

2.2供应商应认真检查采购文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向采购人提出，以便补遗。

2.3除本采购文件内容外，在提交投标文件截止之日前，采购人需要对采购文件进行澄清、补充或修改的，采购人将会通过黄石市城管委官方网站以更正公告的形式发布。更正公告作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

2.4采购人澄清、补充或修改可能影响供应商编制投标文件且更正公告至投标截止时间不足5日的，为使供应商有足够的时间修改投标文件，采购人将顺延投标截止时间和开标时间，并将顺延后的投标截止时间和开标时间在更正公告中明确。

三、投标文件

3.1投标文件编制基本要求

3.1.1投标文件以及有关投标事宜的所有来往函电均应以中文书写，专业术语和外文证明材料除外。

3.1.2除技术要求中另有规定外，本采购文件所使用的度量衡单位均应采用公制。

3.1.3供应商应认真阅读、充分理解本采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺履行本采购文件中各项条款规定及要求，并按采购文件的要求制作投标文件。

3.1.4投标文件应按本采购文件的全部内容，包括所有的补充通知及投标文件格式进行编制。

3.1.5 若供应商只填写和提供本采购文件要求的部分内容和投标文件格式，给评标过程造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

3.2投标文件的组成

本项目投标文件由“报价文件”“响应文件”两部分组成，“报价文件”除须单独封装盖章外，还须装订在“响应文件”中，并随“响应文件”封装盖章。

3.2.1 “报价文件”指“投标函”及投标报价表（格式详见附件第四章附件2、附件3），采用A4规格纸张打印。

3.2.2 “响应文件”可由供应商自行确定的内容和编排顺序，采用A4规格纸张（图表可例外）打印，包括以下内容：

（1）营业执照（复印件）；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书（附件4、5）；

（3）投标函及投标报价表；

（4）基本资格条件承诺函（附件6）；

（5）符合技术参数要求的证明文件（详见第三章采购需求）；

（6）针对本项目的采购需求，制定的技术方案、商务方案；

（7）供应商认为需要提供的其他资料；

（8）产品外观照片及主要参数说明书。

3.2.3以上资料原件或复印件均须密封完整并加盖公章，法定代表人的授权委托人到现场时，需出具身份证原件复核。

四、开标评标

4.1本项目采用综合评分法进行评标；商务标为定量方式评审，评分占65%权重；投标报价为定量方式评审，评分占35%权重。

4.2采购人组建采购小组和监督小组，由采购人在本单位选取，其中采购小组总人数为5人，监督小组为2人。

4.3采购小组对各供应商递交的投标文件进行审查，经审查发现有下列情况之一的，视为无效投标：

（1）供应商资质及证明文件不满足采购公告要求或过期失效情况的；

（2）递交投标文件供应商法定代表人或其委托授权人身份与投标文件不符的；

（3）未按照本公告规定密封、签署、盖章的；

（4）投标文件附有采购人不能接受的条件，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大限制的；

（5）递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目报有两个或多个报价的；

（6）发现以他人名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的；

（7）投标文件关键字迹模糊、无法辨认的；

（8）明显不符合采购文件规定的技术要求、标准和其他实质性要求的；

（9）投标文件中的产品外观照片及主要参数说明书与样品不符的。

4.4 采购小组须对无效投标文件进行复核确认，确认为无效投标文件的供应商不予进入评分阶段。

4.5综合评分标准（满分100分）采购小组根据采购文件要求，对审查合格的投标文件实行署名评审打分，评分标准如下：

评 分 标 准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 评分因素 | 评分标准 |
| 投标报价（35分） | 报价评分计算 | 价格评分的计算方法如下：当符合条件的供应商少于5家（含5家）的，评标基准价为评审合格的供应商投标报价的平均值。当符合条件的供应商大于5家的，基准价为评审合格的供应商投标报价去掉一个最高价、一个最低价的平均值。供应商报价比评标基准价每高或低出1%扣0.5分，扣完为止；由此得出各供应商的投标报价得分（保留小数点后两位数字，第三位四舍五入）。投标价得分的计算方法：35-丨（评标基准价-供应商报价）/评标基准价丨×100×E； E取值0.5。 |
| 商务部分（65分） | 管理认证体系（12分） | 根据供应商是否具备有效期内的以下认证进行评分：（1）职业健康安全管理体系认证证书；（2）质量管理体系认证证书；（3）环境管理体系认证证书；每项证书得4分，最高得12分。证明材料：需提供全国认证认可信息公共服务平台 （http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询截图（加盖供应商公章），不提供或提供的截图因模糊不清等原因导致无法判定其真实性的，不得分。 |
| 专利知识产权（9分） | 投标品类产品获得国际或国家发明专利每项得5分，实用新型专利每项得3分；本项累计得分，最高得9分，得分专利必须与投标产品相关，专利权利人为投标产品的制造商。证明材料：须提供对应专利证书扫描件及国家知识产权局（http://cpquery.cnipa.gov.cn/）查询截图。不提供或提供的截图因模糊不清等原因导致无法判定其真实性的，不得分。如为国际专利需同时提供中文翻译件和国家知识产权局查询截图，未提供翻译件和查询截图的不得分。 |
| 供货方案（24分） | 供应商针对本项目提供详细供货方案（包括包装、运输、验收、进度保障措施等）的得24分，有一项不符合项目采购文件第三章商务要求“**★**”条款的扣8分。扣完为止。没有提供的不得分。 |
| 售后服务保障措施（20分） | 供应商针对本项目的后续服务安排及保证措施（包括售后服务人员的安排、售后服务时间响应、安装人员和售后服务人员培训措施、 违约承诺等内容）合理可行的得20分，有一项不满足项目采购文件第三章商务要求“**▲**”的扣5分，扣完为止。没有提供的不得分。  |

说明：供应商应确保提供的相关证明材料真实合法有效，采购小组不负责对资料的真实性、合法性进行核查；如发现存在弄虚作假嫌疑，应当提请有关行政监督部门另行调查，评审进程不受影响（按招标文件规定进行评审）。供应商对其提交的响应文件（包括提供的相关证明材料原件）的真实性、合法性负责。如有弄虚作假行为，自行承担相关法律法规规定的相应法律责任。

五、质疑和投诉

供应商对采购文件有质疑的，应在响应文件递交截止时间三个工作日前以书面形式（需加盖供应商行政公章）提交至采购人。供应商提出质疑时间已经超过质疑有效期的，采购人将不予受理。采购人对在质疑有效期收到的质疑，将以书面回复函形式进行答复。供应商对采购人答复不满意的，可向主管部门黄石市城市管理委员会投诉。

第三章 采购需求

一、技术参数要求

供应商必须保证瓶装液化石油气燃气用具连接用金属包覆软管满足国家、省的相关标准和要求，符合下列技术参数，并提供法定检测部门（机构）对瓶装液化石油气燃气用具连接用金属包覆软管出具的质量检测合格报告。

（一）技术参数：

（1）材质：燃气用具连接用金属包覆软管的结构应由金属包覆层、内层胶管、被覆层及插口端塑胶套、密封垫片组成；

（2）长度：长度2米(或1.5米，含接头及连接件）；一端为螺纹连接接口、另一端为喉箍锁紧插入式连接接口；仅用于连接燃气燃烧器具与瓶装液化石油气调压器

（3）性能和质量要求：须满足GB44017-2024的规定；

（4）金属包覆层：材料应满足GB44017-2024表1及同等性能以上的材料；

（5）包覆层的内层胶管应采用符合GB44023规定的橡胶复合软管材料；

（6）被覆层及插口端塑胶套应采用GB/T8815规定的H-70软质聚氯乙烯（PVC）或同等性能以上的材料；

（7）密封垫片应采用符合GB/T23658规定的丁晴橡胶材料；

（8）外观：螺母、管芯和压套不应有裂纹、砂眼；密封垫片外观应规则、无裂纹、无飞边；包覆管被覆层应为黄色，表面不应有伤痕、色斑、裂纹；

（9）使用年限：8年及以上。

二、商务要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 商务条款 | 内 容 |
| 1 | **★**进度保障 | 本项目按需分批交货。成交供应商应在收到采购人送货通知之日起， 10天内将采购人所需批次货物送至指定地点，30天内完成全部货物供应。 |
| 2 | **★**运输及货物保管 | 1.货物实际签收前的责任由成交供应商承担。2.供应商应在提供采购需求货物数量的同时，另提供不少于采购需求数量10%的备品，确保所有货物能够安装到位，以达到采购标的数量要求。 |
| 3 | **★**验收要求 | 1.成交供应商须保证所交货物是全新、未使用过的，并满足国家、省的相关标准和要求。 |
| 2.所有货物需送达指定位置； |
| 3.成交供应商应保证货物存放至采购人指定收货现场时完好无损，如有缺漏、损坏等，须负责调换、补齐； |
| 4.货物到达现场后，成交供应商交货时要附送货单据，送货单据应列明收货单位名称、送货时间、送货数量、送货产品等信息。采购人指定的收货人员与送货人一起进行检查并清点数量、货物类别，若有错误，有权拒收。成交供应商应按采购人要求及时更换为符合要求的货物。送货单据须有交货单位盖章、交货人签字和收货人签名； |
| 5.采购人按采购文件的技术要求及投标文件响应情况要求逐项验收货物。如发现货物类别和规格或者两者都与招标文件不符，采购人有权根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。 |
| 4 | **▲**售后服务人员安排 | 成交供应商须保证履行售后服务，应安排有经验的员工提供服务。 |
| 5 | **▲**售后服务响应时间 | 在质保期内，非人为操作原因造成的损害及质量问题，在 48 小时内重新安装合格的货物。 |
| 6 | **▲**违约承诺 | 1.成交供应商延长供货期，成交供应商应支付违约金； |
| 2.成交供应商交付的货物不符合约定的，采购人有权拒收，并且成交供应商需向采购人支付违约金，如造成其他损失，采购人有权按实际损失提出索赔； |
| 3.因不可抗力而停工停产停运导致的延期除外。 |
| 7 | **▲**技术培训 | 成交供应商应安排对安装人员进行安装培训，场地、交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。 |
| 8 | 质保期 | 自验收合格之日起不少于2年，以供应商提交的质保期承诺为准。2年内出现因货物自身出现质量问题的，供应商应免费更换。质保期不等于货物使用年限。 |
| 9 | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 10 | 报价要求 | 供应商所报单价为全费用综合单价。该报价应包括货物材料、制造、包装、运输及质保期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。供应商对报价的准确性负责，任何漏报、错报等均属供应商承担的风险。 |
| 11 | 付款方式 | 1.不支付预付款。2.成交供应商完成采购需求所有货物交货并得到采购人验收确认后，成交供应商提交支付申请，采购人按财务流程一次性支付合同价款（即成交价）。 |
| 12 | 其他要求 | 1.成交供应商必须确保所有产品均为合法获得，对因此可能引发的相关法律责任，由成交供应商自行承担。2.若采购人根据实际情况增加货物需求的，供需双方应协商新增货物的单价后签订补充协议，并按原合同约定的方式据实结算。新增货物单价不得超出原合同单价，且新增货物总价不得超出原合同总价10%。 |

注：以上商务要求中，均为实质性要求，供应商应全部满足。标注“**★**”“**▲**”符号的为评审期间加分因素，响应文件中未提供或未编写具体方案的，评审不得分。

第四章 投标文件格式附件

投标文件制作请按照本采购文件“第二章 供应商须知”第三部分“投标文件”的规定制作，有关格式附件如下：

附件1

瓶装液化石油气燃气用具连接用金属包覆软管（试点）采购项目报名表

报名单位（公章）：

|  |  |
| --- | --- |
| 单位全称 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 |  |
| 项目负责人 |  |
| 联系电话 |  |

附件2

投 标 函

 **（采购人名称）**：

1．我方已仔细研究了 （项目名称）采购文件的全部内容，愿意以瓶装液化石油气燃气用具连接用金属包覆软管单价 元的投标报价，按采购公告约定实施和完成。

2．我方承诺在投标有效期 天内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部成果。

（3）我方承诺服务质量达到验收合格标准。

（4）我方承诺严格执行国家、行业及黄石市有关规定。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托人（签名或盖章）：

单位地址：

日期：

附件3

投标报价表

项目名称：瓶装液化石油气燃气用具连接用金属包覆软管（试点）采购项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 规格 | 数量（根） | 单价（元） | 合价（元） |
| 燃气用具连接用金属包覆软管 | 2m | 2000 |  |  |
| 1.5m | 1000 |
| 合计金额¥：元 |
| 投标总报价（大写）：元 |

备注：产品不因数量变化调整单价。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签章）：

 年 月 日

附件4

法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商： （盖单位章）

 年 月 日

备注:附法定代表人身份证复印件

供应商：（盖单位章）

年 月 日

附件5

授权委托书

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托

 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称） 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

 。

代理人无转委托权。

 供 应 商： （盖单位章）

 法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码：

 年 月 日

备注：1、附法定代表人身份证复印件

2、附委托代理人身份证复印件

附件6

基本资格条件承诺函

致黄石市市政公用局：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商签章）

年  月  日