2026年社会自管二次供水设施清洗消毒服务

采

购

文

件

采购单位：黄石市供用水管理办公室

二○二六年一月

- 采购公告

黄石市供用水管理办公室拟对城区社会自管二次供水设施清洗消毒服务进行公开采购，欢迎符合条件的单位参与。

一、项目概况

1.项目名称：2026年社会自管二次供水设施清洗消毒服务。

2.项目基本情况：对黄石市8处社会自管二次供水设施的20个水池、水箱，每季度进行一次清洗、消毒和水质检测。

3.服务期限：2026年1月1日—2026年12月31日。

二、投标人资格

1.投标人必须在中华人民共和国境内注册，具有工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照，营业执照经营范围需包含清洗消毒类服务；

2.投标人近三年（2023年1月1日以来）至少承担过一次清洗消毒项目，并具备认证机构认可的二次供水设施清洗消毒资质和有限空间作业资质（甲级或一级）；

3.投标人在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（是指因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；

4.参与本次采购活动期间未在被禁止参加政府采购活动期限内的书面声明；

5.依据《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法[2016]285号）规定，投标人须通过“信用中国”（网址www.creditchina.gov.cn)对投标人进行信用查询，投标人若在“失信被执行人”名单中的，其投标无效，查询结果以开标前一日内在“信用中国”网站查询结果为准（投标人提供网站查询结果截图证明）；

6.本项目不接受联合体投标。

三、报价要求

1.本项目最高限价10万元，报价高于最高限价为废标。

2.本项目采用综合评分法确定中标候选人，其中商务标评分为70分，报价评分为30分，分值构成总分100分，综合评分第一名的为中标候选人。

四、服务要求

1.根据采购单位的要求，每季度须按时保质保量完成清洗、消毒及水质检测服务，服务费用据实结算；

2.中标人对每个水箱、水池每次完成清洗、消毒服务后，应委托具备水质检测资质的第三方检测机构提取水样，按照《二次供水设施卫生规范》（GB17051-1997）相关要求，对色度、浑浊度、臭和味、pH值、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群和游离性余氯共8项常规指标进行分析检测（若有变更以新修订内容为准），并出具水质检测合格报告，水质检测费用由中标人自行承担；

3.中标人必须采取安全保障措施，确保清洗、消毒全过程无安全生产事故。

五、投标时需要提供的资料

投标文件中须包含投标报价表（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明（与参加开标人员保持一致）、营业执照及其它相关证明资料（提供复印件一份并加盖公章,资料装订且密封加盖公章），报价大小写数据不一致以大写为准，如有弄虚作假行为，视同自动放弃中标资格并承担相应的法律责任。

六、投标报名

1.投标截止时间：2026年2月6日17:30。

2.地点：黄石大道77号黄石市供用水管理办公室二楼会议室；联系人：侯斌，电话：0714-6222702。

3.递交方式：本项目投标文件必须封装完整，并以书面形式在截止时间之前送达招标人，逾期送达的不予接受。

4.开标时间：2026年2月9日10:00。

5.参与投标单位有如下情形之一者，作为无效投标文件处理：

（1）未按采购文件要求提供相关文件资料；

（2）未在招标文件规定的时间和地点递交投标文件。

黄石市供用水管理办公室

2026年2月2日

第二章  投标人须知

一、投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：黄石市供用水管理办公室 地 址：黄石市黄石大道77号 联 系 人：侯斌 联系方式：0714-6222702 |
| 2 | 项目名称 | 2026年社会自管二次供水设施清洗消毒服务 |
| 3 | 项目地点 | 黄石市 |
| 4 | 报价方式 | 最高限价为人民币10万元。 |
| 5 | 合同履行期限（服务期） | 2026年1月1日—2026年12月31日 |
| 6 | 投标资格要求 | 1.投标人必须在中华人民共和国境内注册，具有工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照，营业执照经营范围需包含清洗消毒类服务； 2.投标人近三年（2023年1月1日以来）至少承担过一次清洗消毒项目，并具备省级及以上认证机构认可的二次供水设施清洗消毒资质和有限空间作业资质（甲级或一级）； 3.投标人在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（是指因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明； 4.参与本次采购活动期间未在被禁止参加政府采购活动期限内的书面声明； 5.依据《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法[2016]285号）规定，投标人须通过“信用中国”（网址www.creditchina.gov.cn)对投标人进行信用查询，投标人若在“失信被执行人”名单中的，其投标无效，查询结果以开标前一日内在“信用中国”网站查询结果为准（投标人提供网站查询结果截图证明）。 |
| 7 | 构成响应文件的其他材料 | 详见采购文件 |
| 8 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 9 | 投标有效期 | 30天（从投标截止之日算起） |
| 10 | 投标文件的 数量 | 投标文件由“报价文件”、“响应文件”两部分组成。“报价文件”“响应文件”各提供1份，须单独封装。 |
| 11 | 签字或盖章 要求 | 按采购文件要求签字、盖章。 |
| 12 | 投标报名截止时间、报名方式及送达地点 | 1.投标截止时间：2026年2月6日17:30。 2.地点：黄石大道77号黄石市供用水管理办公室二楼会议室；联系人：侯斌，电话：0714-6222702。 3.递交方式：本项目投标文件必须封装完整，并以书面形式在截止时间之前送达招标人，逾期送达的投标文件不予接受。 |
| 14 | 开标时间及地点 | 开标时间：2026年2月9日10:00。 开标地点：黄石市黄石大道77号黄石市供用水管理办公室二楼会议室。 |
| 15 | 评标办法 | 综合评分法 |

二、采购文件

1.投标人按照本项目采购文件要求提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，采购人将报请政府采购监管部门依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.投标人应认真检查采购文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应在投标报名截止时间前向采购人提出，以便补遗。

3.除本采购文件内容外，在提交投标文件截止之日前，采购人需要对采购文件进行澄清、补充或修改的，采购人将会通过黄石市城管委官方网站以更正公告的形式发布。更正公告作为采购文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

4.采购人澄清、补充或修改可能影响投标人编制投标文件且更正公告至投标截止时间不足5个工作日的，为使投标人有足够的时间修改投标文件，采购人将顺延投标截止时间和开标时间，并将顺延后的投标截止时间和开标时间在更正公告中明确。

三、投标文件

1.投标文件编制基本要求

1.1投标文件以及有关投标事宜的所有来往函电均应以中文书写，专业术语和外文证明材料除外。

1.2除技术要求中另有规定外，本采购文件所使用的度量衡单位均应采用公制。

1.3投标人应认真阅读、充分理解本采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺履行本采购文件中各项条款规定及要求，并按采购文件的要求制作投标文件。

1.4投标文件应按本采购文件的全部内容，包括所有的补充通知及投标文件格式进行编制。

1.5若投标人只填写和提供本采购文件要求的部分内容和投标文件格式，给评标过程造成困难，其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

2.投标文件的组成

本项目投标文件由“报价文件”、“响应文件”两部分组成，均须单独封装。

2.1 “报价文件”特指“投标函”（格式详见第四章附件2），采用A4规格纸张打印。

2.2“响应文件”可由投标人自行确定的内容和编排顺序，采用A4规格纸张（图表可例外）打印，包括以下内容：

- 营业执照（复印件）；

- 资质证书（复印件）；

- 法定代表人身份证明；授权委托书；

（4）提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站的未被列入失信被执行人的查询信用记录截图打印件（查询截图打印件应清晰明了，如因截图内容辨认困难造成的不利后果由供应商自行承担）；

（5）拟派本项目负责人及其他人员名单及相关证书（复印件）；

（6）投标人和项目负责人类似业绩等情况的证明材料（复印件）；

（7）针对本项目的采购需求，制定的具体实施技术服务方案；

（8）项目不转包、不违法分包、不更换项目负责人、按期保质保量完成任务的服务承诺及违反承诺的处罚措施；

（9）投标人认为需要提供的其他资料。

2.3以上资料原件或复印件均须密封完整并加盖公章。

- 开标评标

1.本项目采用综合评分法进行评标。

2.采购人组建采购小组，由采购人在本单位选取，总人数为3人。

3.采购小组对各投标人递交的投标文件进行审查，经审查发现有下列情况之一的，视为无效投标：

（1）投标人资质及证明文件不满足采购公告要求或过期失效情况的；

（2）递交投标文件投标人法定代表人或其委托授权人身份与投标文件不符的；

（3）未按照本公告规定密封、签署、盖章的；

（4）投标文件附有采购人不能接受的条件，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大限制的；

（5）递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目报有两个或多个报价的；

（6）发现以他人名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的；

（7）投标文件关键字迹模糊、无法辨认的；

（8）明显不符合采购文件规定的技术要求、标准和其他实质性要求的。

4.采购小组须对无效投标文件进行复核确认，确认为无效投标文件的投标人不予进入比价或评分阶段。

5.综合评分标准（满分100分）

采购小组根据采购文件要求，对审查合格的投标文件实行署名评审打分，平均值为该项得分。评分标准见第三章第五条。

第三章  评标办法

第一条 评标办法类型

本项目采用综合评分法进行评标。

第二条 评标原则

本招标项目评标委员会依法按下述原则进行评标：

1．公平、公正、科学和择优；

2．依法评标、严格保密；

3．反对不正当竞争。

第三条 组建评标委员会

评标工作由采购人依法组建的评标委员会承担。评标委员会成员总人数为3人，由采购人在本单位相关专业人员中选取。同时本单位纪检、综合办公室人员全程参与开标过程的监督。

第四条 初步评审（资格性审查和符合性评审）

资格性审查，符合资格条件审查的相关内容。

符合性评审是指评标委员会审查每一份投标文件是否对采购文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，有无显著的差异或保留。未能在实质上响应的投标文件，作废标处理，不再进入下一阶段评审。

投标文件有下列情形之一的视为初步评审不合格：

1.投标文件中的投标报价表未加盖投标人的公章及法定代表人或授权委托人印章（签字），或法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书原件及委托代理人印章（签字）的；

2.投标文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限的；

3.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目报有两个或多个报价的；

4.投标文件关键字迹模糊、无法辨认的；

5.投标文件附有采购人不能接受的条件，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制的；

6.发现以他人名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的；

7.明显不符合招标文件规定的技术要求、标准和其他实质性要求的。

第五条 综合评分标准（满分100分）

评标委员会根据采购文件要求，在满足符合性审查和资格性审查的前提下，对商务标及报价得分实行评标委员会署名评审打分，平均值为该项得分。

统分原则：投标人最终得分=商务标得分+报价得分（所有得分四舍五入取小数点后两位）。

评审总得分按由高到低依次排序；总得分相同时，将按照商务标得分高低顺序排列；总得分相同、商务标得分也相同，将进行二次报价，按二次报价由低到高依次排序。

备注：评分标准中，要求投标人提供相关证明材料的（扫描件、复印件、打印件、截图、照片等。下同，不再赘述），投标人须将相应的相关证明材料按采购文件要求盖章后放入响应文件中，如相关证明材料有模糊不清评分内容无法清晰辨认的，视为无效证明材料，则相应项不得分。

特别说明：相关证明材料以投标人提供的材料为准（应确保真实合法有效），评标委员会不负责对资料的真实性、合法性进行核查；如发现存在弄虚作假嫌疑，应当提请有关行政监督部门另行调查，评审进程不受影响（按招标文件规定进行评审）。投标人对其提交的投标文件（包括提供的相关证明材料原件）的真实性、合法性负责。如有弄虚作假行为，自行承担相关法律法规规定的相应法律责任。

- 评分标准

| 项目 | 评审 因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 30分 | 投标报价 | 30 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |
| （商务）综合部分 70分 | 项目 负责人 | 10 | 项目负责人具有二次供水清洗相关的工程师职称或技师资格证书。 |
|  | 主要服务人员 | 5 | 具有健康证的相关服务人员不少于1名的得3分，人数每增加一名加1分，最高得5分。 |
|  | 服务质量 | 15 | 具有评估机构认证的AAA级信用等级证书，得8分； 投入的清洗设备只有一套的得5分，每增加一套加1分，最高得7分。 |
|  | 技术服务方案 | 10 | 针对提供的服务工作方案进行评审。服务工作方案内容全面、科学合理、可行性强，得8-10分；服务工作方案较完整、较合理，基本满足项目需求，得4-7分；服务工作方案与本项目实施内容关联性不强，无法保证服务按时完成，得1-3分；未提供不得分。 |
|  | 投标方 综合实力 | 15 | 投标人具备认证机构认可的二次供水设施清洗消毒资质和有限空间作业资质（甲级或一级）的得15分。 |
|  | 业绩 | 15 | 投标人近三年承担过类似项目业绩，每项得5分，最多得15分。须提供有效证明文件复印件并加盖公章（类似项目业绩是指单项合同金额1万元及以上清洗消毒业绩，需提供有效证明材料）。 |
| 总 分 |  |  | 100分 |

说明：投标人应确保提供的相关证明材料真实合法有效，采购小组不负责对资料的真实性、合法性进行核查；如发现存在弄虚作假嫌疑，应当提请有关行政监督部门另行调查，评审进程不受影响（按招标文件规定进行评审）。投标人对其提交的投标文件（包括提供的相关证明材料原件）的真实性、合法性负责。如有弄虚作假行为，自行承担相关法律法规规定的相应法律责任。

第七条 计分办法

1.评标委员会成员按照采购文件和本办法上述有关规定，给各响应文件评分，对评委评出的各投标人的总分，采取所有评委打分平均分数（算术平均值）作为该投标人的最终得分。

2.各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后二位。

第八条 推荐中标候选人

评标委员会在评标报告中推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

1.由评标委员会成员按照评分标准的规定对投标人进行综合评审，所有评标委员会成员打分的算术平均值为投标人的综合得分，结合综合打分规则从高到低推荐前三名为中标候选人。综合得分最高为中标人。

2.投标人数量少于三个或者资格条件合格的投标人不足三个，采购人应当依法对该项目重新采购。

第九条 公示及发放中标通知书

中标候选人确定后，采购人在黄石市城管委网站（http://cgw.huangshi.gov.cn/）上进行公示，公示期不少于1个工作日。公示期满如无异议，向中标人发放中标通知书。

第四章  投标文件格式附件

投标文件制作请按照本采购文件“第二章 投标人须知”第三部分“投标文件”的规定制作，有关格式如下：

一、投标报名表

报名单位（公章）：

| 单位全称 |  |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |
| 资质证书编号 |  |
| 法定代表人 |  |
| 项目负责人 |  |
| 资质等级 |  |
| 联系人及联系电话 |  |

二、投  标  函

黄石市供用水管理办公室：

1．我方已仔细研究了 2026年社会自管二次供水设施清洗消毒服务 （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以        的投标报价，按采购公告约定实施和完成。

2．我方承诺在投标有效期 30 天内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部成果。

（3）我方承诺服务质量达到验收合格标准。

（4）我方承诺严格执行国家、行业及黄石市有关规定。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托人（签名或盖章）：

单位地址：

日期：

- 投标报价表

| 名称 | 序号 | 泵房名称 | 水箱（池）规格（吨） | 数量（个） | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年社会自管二次供水设施清洗消毒服务 | 1 | 天隆物业桐厂小区泵房（东井） | 1044 | 1 |  |  |
|  | 2 | 正隆大厦泵房 | 18 | 1 |  |  |
|  | 3 | 正宏大厦泵房 | 10 | 3 |  |  |
|  | 4 | 中天大厦泵房（新泵房已投用） | 30 | 1 |  |  |
|  |  |  | 15 | 1 |  |  |
|  | 5 | 广电小区（新泵房已投用） | 10 | 4 |  |  |
|  |  |  | 30 | 1 |  |  |
|  | 6 | 宏宅小区 | 30 | 2 |  |  |
|  | 7 | 袁仓小区 | 1050 | 1 |  |  |
|  |  |  | 860 | 1 |  |  |
|  |  |  | 36 | 1 |  |  |
|  | 8 | 锦江商住楼 | 10 | 3 |  |  |
|  |  | 合计 |  | 20 |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |

四、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年    月     日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖单位章）

年     月      日

备注:附法定代表人身份证复印件

五、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）              投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                         。代理人无转委托权。

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人：              （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字或盖章）

身份证号码：                                            年    月    日

备注：1.附法定代表人身份证复印件

2.附委托代理人身份证复印件

六、类似业绩一览表

投标人全称（公章）：

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 | 采购单位联系人及电话 | 验收报告 （有/无） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：请在此表后附上类似业绩的证明原件扫描件或彩色图片（如有）。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日   期：

七、投标人认为需要提供的其他证明材料

格式自拟