
附件2
黄石市污水处理设施更新改造工程

质量检测项目

采 购 文 件

采购人：黄石市排水管理处

 二○二六年三月

 采购公告

黄石市排水管理处实施的黄石市污水处理设施更新改造工程，将对工程施工过程的质量检测服务进行公开采购，欢迎符合要求、有相应能力的供应商参加投标：

1、采购项目名称：黄石市污水处理设施更新改造工程质量检测项目。

2、项目概况：本项目为黄石市污水处理设施更新改造工程，主要对青山湖、花湖、河西、磁湖、团城山、山南 6 座污水处理厂，牧羊湖、胡家湾、谈山、龙岗路、风波港、工人村、杭州路、牛尾巴、沈家营、白塔岩 10 座污水泵站的设备设施进行更新改造。建设内容包括设备及安装工程、电气工程、自动化工程等。

3、检测内容：主要包括：设备直流电阻、绝缘电阻及吸收比、交流耐压、回路电阻、接地电阻、动特性、励磁特性、电容量、过负荷保护；土建施工原材料、配合比、压实度、承载力、抗压强度等检测项目，详见检测项目清单。
4、项目总投资：工程建安费4578万元。
5、合同履行期限：工程施工全过程。
6、支付方式：合同签订后支付合同总价30%的预付款，工程完工且出具全部检测成果后支付至合同总价的80%，竣工验收合格并完成结算审计后付清尾款。
7、供应商资格条件：
1）供应商须满足中华人民共和国政府采购法第二十二条第一款规定的6项条件。

2）供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3）供应商须提供有效的营业执照；

4）供应商须具备检验检测机构资质认定证书且同时具备水泥，骨料，钢筋，土工（含水率、密度），电气设备（电阻、绝缘电阻、交流耐压、变比及组别测量、励磁特性）检测能力；
5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动；

6）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的，不得再参加本项目的其它招标采购活动；

7）本项目不接受联合体投标。 

8、获取采购文件
（1）时间：即日起至2026年3月30日17:00时；
（2）地点：黄石市排水管理处（磁湖东路13号）；联系人：余毅，电话：0714-6265390。
（3）方式：凡有意参加本项目投标的潜在供应商，应当在上述时间内将报名表（格式见附件）盖章后送达上述地址或将扫描件发送至邮箱：43964347@qq.com，获取采购文件，未在规定时间内报名的供应商无参与投标资格。
9、报价要求
（1）本项目按价格报价，不接受其它形式的报价；
（2）本项目最高限价：45万元；
（3）结算原则：供应商按照项目清单进行报价，根据实际出具的检测成果数量和相应检测项目单价据实结算；
（4）本项目采用综合评分法确定中标候选人。
10、开标与评标
（1）采购响应文件递交截止时间：2026年3月31日9：30时，各供应商应在截止时间之前将采购响应文件送至开标地点并参加开标，逾期送达的采购响应文件不予接受。
（2）开标时间：2026年3月31日9：30时。
（3）开标地点：市排水管理处3楼会议室。
（4）供应商应由委托代理人携带本人身份证及法人授权委托书出席开标会。如供应商由法定代表人出席开标会，则法定代理人应携带本人身份证及法定代理人身份证明书。
11、供应商有下列情形之一者，作无效投标文件处理：
（1）未按采购文件编制要求提供相关文件资料；
（2）供应商法定代表人或其委托代理人未按时参加开标会议；
（3）未在采购文件规定的时间和地点递交响应文件；
（4）未按价格报价而是采用其它形式报价的；

（5）报价高于最高限价的。

第二章  采购须知前附表和采购须知

一、采购须知前附表
	项号
	类    别
	内          容

	1
	项目名称
	黄石市污水处理设施更新改造工程质量检测项目

	2
	项目地址
	黄石市主城区

	4
	采购范围
	设备直流电阻、绝缘电阻及吸收比、交流耐压、回路电阻、接地电阻、动特性、励磁特性、电容量、过负荷保护；土建施工原材料、配合比、压实度、承载力、抗压强度等检测项目，详见检测项目明细表。

	5
	付款方式
	合同签订后支付合同总价30%的预付款，工程完工且出具全部检测成果后支付至合同总价的80%，竣工验收合格并完成结算审计后付清尾款。

	6
	质量标准
	按照设计文件，国家、地方现行检测验收规范及规程要求进行检测，保证检测报告的真实、可靠，并对其检测成果质量负责。

	7
	合同履行期限
	工程施工全过程。

	8
	供应商资质要求
	1.供应商须满足中华人民共和国政府采购法第二十二条第一款规定的6项条件。

2.供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.供应商须提供有效的营业执照；

4.供应商须具备检验检测机构资质认定证书且同时具备水泥，骨料，钢筋，土工（含水率、密度），电气设备（电阻、绝缘电阻、交流耐压、变比及组别测量、励磁特性）检测能力；
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动；

6.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的，不得再参加本项目的其它招标采购活动；

7.本项目不接受联合体投标。

	9
	投标有效期
	30日历天（从采购截止之日算起）

	10
	资格审查方法
	资格后审

	11
	报价方式
	按价格报价，不接受其它形式的报价。

	12
	最高限价
	45万元

	13
	评标办法
	采用综合评分法。

	14
	采购响应文件份数
	正本 壹 份，副本 贰 份。

	15
	报名时间地点
	见采购公告

	16
	现场踏勘
	不统一组织现场踏勘，供应商可自行前往项目地点进行踏勘。关于现场踏勘供应商所产生的一切费用均由供应商自负。

	17
	供应商提出答疑
	2026年3月30日11:00时前将要求答疑的问题发电子邮件至黄石市排水管理处。邮箱：43964347@qq.com，联系电话：0714-6265390，联系人：余毅  

	18
	采购响应文件递交地点及截止时间
	地点：黄石市磁湖东路13号排水管理处3楼会议室
时间：2026年3月31日9:30

	19
	招标地点及时间
	地点：黄石市磁湖东路13号排水管理处3楼会议室

时间：2026年3月31日9:30


二、采购须知

（一）资格后审条件（供应商下列条件有一条不满足的按无效处理）
1、参加招标会的供应商代表应携带法定代表人授权委托书及身份证原件，如供应商法人代表本人参加招标会，则应携带法定代表人身份证明书及身份证原件；

2.供应商须满足中华人民共和国政府采购法第二十二条第一款规定的6项条件。

3.供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.供应商须提供有效的营业执照；

4.供应商须具备检验检测机构资质认定证书且同时具备水泥，骨料，钢筋，土工（含水率、密度），电气设备（电阻、绝缘电阻、交流耐压、变比及组别测量、励磁特性）检测能力；
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的采购活动；
6.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的，不得再参加本项目的其它招标采购活动； 

7.本项目不接受联合体投标。
注：供应商在采购响应文件中须提供有效证明材料复印件加盖公章，第5项应提供诚信投标承诺函并加盖公章。
（二）采购响应文件组成

采购响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，正本一份，副本贰份，应包括下列基本内容：

1、报价部分包括：投标报价表、项目清单报价表；
2、资格证明文件（复印件应加盖供应商公章）：

（1）营业执照；

（2）检验检测机构资质认定证书及附表；

（3）基本资格条件承诺函、诚信投标承诺函；
（4）公司业绩证明材料；

（5）拟投入本项目的人员证书及其他证明材料；
（6）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及身份证复印件。

3、技术方案；
4、其他应该提供的资料。

（三）报价

1、本项目按价格报价，不接受其它形式的报价；

2、本项目最高限价：45万元；

3、结算原则：供应商按照项目清单进行报价，根据实际出具的检测成果数量和相应检测项目单价据实结算；
4、本项目采用综合评分法确定成交供应商。

（四）采购响应文件的签章密封及递交

1、采购响应文件中报价表、资格证明文件及按要求所作的书面承诺等关键内容必须按本采购文件要求签章。

2、供应商应将所有文件用A4型纸张装订成册，正本壹份、副本贰份，装入文件袋密封，文件袋封面写明项目名称及供应商名称，并在封口处加盖公章；报价表除须单独封装盖章外，还须装订在“响应文件”中，并随“响应文件”封装盖章。
3、供应商须按采购文件规定的时间和地点送达并履行登记签收手续。

4、采购人将拒绝接受在本采购文件规定的截止时间之后送达的采购响应文件。

（五）供应商注意事项

供应商有如下情形之一者，作无效响应文件处理：

1、供应商法定代表人或其委托代理人不按时参加开标会者；

2、未在采购文件规定的时间和地点递交响应文件者；

3、报价表未按要求签章者；

4、采购响应文件关键内容字迹模糊或有改动痕迹而未加盖公章者；

5、提供虚假资料者；

6、采购响应文件未按要求编制者；

7、没有响应本采购文件中规定的实质性要求者；

8、其他违背采购文件或因响应文件存在缺陷等情形，经评标小组确认为无效响应文件者；

   9、被评标委员会认定为恶意竞价者（恶意竞价认定标准：响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的；或响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的；或响应报价低于采购项目最高限价45%的）。
第三章  评标办法

第一条、评标办法类型
本项目采用综合评分法进行评标。
第二条、评标原则
本采购项目评标委员会依法按下述原则进行招标：
1．公平、公正、科学和择优；
2．依法评标、严格保密；
3．反对不正当竞争；
第三条、组建评标委员会
评标工作由采购人组建的评标委员会承担。评标委员会成员总人数为3人，由采购人在本单位采购评标小组成员中选取。同时本单位政工科安排人员全程参与评标过程的监督。
第四条、选举评标委员会组长并分工
评标委员会首先应推选一名评标委员会组长。
第五条、初步评审（资格性审查和符合性评审）
资格性审查，符合资格条件审查的相关内容。
符合性评审是指评标委员会审查每一份响应文件是否对采购文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，有无显著的差异或保留。未能在实质上响应的响应文件，作无效处理，不再进入下一阶段评审。
响应文件有下列情形之一的视为初步评审不合格：
1、响应文件中的报价表未加盖供应商的公章及法定代表人或授权委托人印章（签字），或法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书原件及委托代理人印章（签字）的； 
2、响应文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限的；
3、供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一项目报有两个或多个报价的；
4、响应文件关键字迹模糊、无法辨认的；
5、响应文件附有采购人不能接受的条件，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制的；
6、发现以他人名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取成交、采取可能影响投标公正性的不正当手段的；
7、明显不符合采购文件规定的技术要求、标准和其他实质性要求的。
第六条、综合评分标准（满分100分）
评标委员会根据采购文件要求，在满足符合性审查和资格性审查的前提下，对商务标及报价得分实行评标委员会署名评审打分，平均值为该项得分。
统分原则：供应商最终得分=报价得分+商务标得分+技术标得分（所有得分四舍五入取小数点后两位）。
评审总得分按由高到低依次排序；总得分相同时，将按照报价得分高低顺序排列；总得分相同、报价得分也相同，将按照商务标得分高低顺序排列，该2项累计得分也相同的，按照技术标得分高低顺序排列，上述得分全部相同的，摇号或抽签决定排序。
备注：评分标准中，要求供应商提供相关证明材料的（扫描件、复印件、打印件、截图、照片等。下同，不再赘述），供应商须将相应的相关证明材料按采购文件要求盖章后放入响应文件中，如相关证明材料有模糊不清评分内容无法清晰辨认的，视为无效证明材料，则相应项不得分。
特别说明：相关证明材料以供应商提供的材料为准（应确保真实合法有效），评标委员会不负责对资料的真实性、合法性进行核查；如发现存在弄虚作假嫌疑，应当提请有关行政监督部门另行调查，评审进程不受影响（按采购文件规定进行评审）。供应商对其提交的响应文件（包括提供的相关证明材料原件）的真实性、合法性负责。如有弄虚作假行为，自行承担相关法律法规规定的相应法律责任。
第七条、评分标准：

	分值构成
	报价部分：35分
商务部分：30分

技术部分：35分

	
	项 目
	评 分 内 容

	报价部分

（35分）
	投标报价
（35分）
	1、当符合条件的投标人少于5家（含5家）的，评标基准价为评审合格的投标人投标报价的平均值。当符合条件的投标人大于5家的，评标基准价为评审合格的投标人投标报价去掉一个最高价、一个最低价的平均值；

2、投标人报价比评标基准价每高或低出1%扣0.5分，由此得出各投标人的投标报价得分（保留小数点后两位数字，第三位四舍五入）；

3、投标报价得分计算公式：

（1）有效投标报价高于评标基准价时，F=35-｜(有效投标报价-评标基准价)/评标基准价｜×100×0.5

（2）有效投标报价低于评标基准价时，报价得分=35-｜（评标基准价－投标单位报价）/评标基准价｜×100×E，E取值0.5。

	商务标

（30分）
	类似业绩（12分）
	供应商提供近三年（2023年3月至今，以合同签订时间为准）具有类似项目检测业绩，每提供1个得3分，最高得12分。

（注明：类似项目指各类泵站、污水处理厂、自来水厂的新建、改扩建、技改、设施设备更新改造或新建等项目，提供合同，至少包括盖章关键页、签署日期页、明确鉴定类别的内容页，未提供或证明材料不完整的不得分。）

	
	人员配备（10分）
	1、供应商拟派项目负责人具备工程类高级及以上职称的得3分；其他不得分；

2、供应商拟派项目技术负责人同时具备工程类高级及以上职称和机械电气专业质量检测员证书的得3分；其他不得分。
3、拟投入的检测人员同时具备工程类中级及以上技术职称和机械电气质量检测员证书的，每提供1个得2分，最多得4分。

（注明：需同时提供身份证、劳动合同或社保缴纳证明，退休人员提供身份证、劳务合同、意外险、退休证，未提供或提供不全不得分。）

	
	管理体系
（3分）
	同时通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证且开标之日在有效期内的得3分，否则得0分。 

	
	仪器设备

（5分）
	检测实验分析设备仪器（包括但不限于：绝缘电阻测试仪、互感器伏安变比极性综合测试仪、直流电阻测试仪、变比组别测试仪、接地电阻测试仪、变频串联谐振耐压试验装置等）须在检定或校准有效期内，须提供设备检定或校准证书复印件，每提供1个得1分，最多得5分，未提供不得分。

	技术标

（35分）
	检测服

务方案

（12分）
	（一）评审内容：

供应商结合本项目的采购要求和实际情况需要，提出相应的检测服务方案，包括但不限于以下评审内容：

①检测内容；（3分）

②检测方案；（3分）

③质量保障措施；（3分）

④安全保障措施。（3分）

（二）评审标准：

(1)检测内容描述准确、完整，符合本项目实际情况；

(2)检测方案内容完整、详实，流程清晰合理，具有可操作性；

(3)质量保障措施编制全面细致、结合实际、措施具体、有内部质量控制机制，承诺服务质量标准高，有违约责任承诺及合理处罚措施；

(4)安全保障措施编制全面细致、结合实际、措施具体、有内部管理机制和安全管理体系，有违约责任承诺及合理处罚措施；

（三）评分方法：

对上述评审内容进行打分，评审内容全部包含且符合评审标准的得12分，每缺少1项评审内容扣3分，每项存在任何一点缺陷的扣1分。

注：缺陷是指以下任意一种情况：（1）检测内容与方案、流程存在明显缺失，无法满足本项目日常运维的基本要求；（2）流程环节混乱、逻辑不清，或关键环节缺失；（3）方案内容空洞、笼统，缺乏具体实施细节和量化指标；（4）方案未体现对本项目业务特点的针对性，与本项目所涉及的检测设备结合不紧密；（5）检测报告与评估机制不健全，无法有效把控检测质量；（6）安全管理机制不健全，没有建立安全管理体系，没有具体的安全保障措施或安全措施达不到规范要求；（7）违约责任承诺不明确、处罚措施不具体或难以执行；（8）直接复制其他项目的内容，将本项目名称或内容表述错误。

	
	项目重难点分析

（8分）
	（一）评审内容：

供应商结合本项目的采购要求和实际情况需要，提出相应的项目重难点分析，包括但不限于以下评审内容：

①项目重难点分析；（4分）

②解决方案。（4分）

（二）评审标准：

(1)对本项目检测业务复杂性的分析；

(2)对影响本项目检测结果准确性的重点因素分析；

(3)对本项目检测难点的分析；

(4)针对上述重难点提出的具体对策、解决措施。

（三）评分方法：

对上述评审内容进行打分，评审内容全部包含且符合评审标准的得8分，每缺少1项评审内容扣4分，每项存在任何一点缺陷的扣1分。

注：缺陷是指以下任意一种情况：（1）重难点分析泛泛而谈，未结合项目具体业务和技术特点；（2）分析片面，遗漏关键性的技术或管理难点；（3）提出的应对策略空洞、缺乏操作性，或无法解决所识别的难点；（4）直接套用模板，大量描述与本项目无关的内容。

	
	进度保

障措施

（9分）
	（一）评审内容：

供应商根据本采购项目的采购需求，提供对项目的进度保障措施，包括但不限于以下评审内容：

①项目进度目标；（3分）

②工作进度计划及周期安排；（3分）

③项目进度具体保障措施。（3分）

（二）评审标准：

(1)有明确的项目进度目标，包括总体目标和阶段目标；

(2)有具体的工作进度及周期安排、内容详实、科学合理；

(3)进度保障措施编制全面细致、结合实际、措施具体、有内部进度控制机制，有相关工期承诺、违约责任承诺及合理处罚措施。

（三）评分方法：

对上述评审内容进行打分，评审内容全部包含且符合评审标准的得9分，每缺少1项评审内容扣3分，每项存在任何一点缺陷的扣1分。

注：缺陷是指以下任意一种情况：（1）进度目标不明确或没有阶段目标；（2）工作进度影响项目总体工期，周期安排与本项目施工进度不配套；（3）内部进度控制机制不健全，没有具体的保障措施或措施不合理、没有可操作性；（4）违约责任承诺不明确、处罚措施不具体或难以执行。

	
	检测仪器

及档案管

理制度

（6分）


	（一）评审内容：

供应商结合本项目的采购要求和实际情况需要，提出相应的检测仪器及档案管理制度，包括但不限于以下评审内容：

①检测仪器设备管理、使用；（2分）

②维护制度；（2分）

③项目档案管理制度。（2分）

（二）评审标准：

(1)有健全完善的检测仪器设备保管、使用制度，内容全面；

(2)有明确的检测仪器设备维修及定期维护保养、检定校准管理制度，内容全面、符合行业规范要求；

(3)有具体的项目档案管理制度，内容全面、保障措施具体。

（三）评分方法：

对上述评审内容进行打分，评审内容全部包含且符合评审标准的得6分，每缺少1项评审内容扣2分，每项存在任何一点缺陷的扣1分。

注：缺陷是指以下任意一种情况：（1）管理制度不健全，内容不全面、不具体或者不符合行业规范要求；（2）没有具体的保障措施或措施不合理、没有可操作性。


第八条、计分办法
1、评标委员会成员按照采购文件和本办法上述有关规定，给各响应文件评分，对评委评出的各供应商的总分，采取所有评委打分平均分数（算术平均值）作为该供应商的最终得分。
2、各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后二位。
第九条、推荐成交供应商
评标委员会在评标报告中推荐成交供应商时，应遵照以下原则：
由评标委员会成员按照评分标准的规定对供应商进行综合评审，所有评标委员会成员打分的算术平均值为供应商的综合得分，结合综合打分规则从高到低推荐前三名为供应商。
供应商数量少于三个或者资格条件合格的供应商不足三个，采购人应当依法对该项目重新采购。

第十条、确认成交供应商
1、综合得分最高为成交供应商。

2、成交供应商确定后，采购人在黄石市城管委网站（http://cgw.huangshi.gov.cn）上进行公告，公告期为1个工作日。 

3、公告发布的同时，代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，成交供应商放弃成交的，应承担相应的法律责任。 

第十一条、质疑与投诉
成交公告发布期内，供应商对成交结果、采购过程有质疑的，采购人应按相关规定进行受理、答复和处理。

第十二条、签订合同

成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，与采购人签订合同，否则按撤回采购文件处理。采购文件、成交供应商的采购响应文件，均为签订合同的依据。

第十三条、解释权
本办法由采购人负责解释。

第四章  采购响应文件格式

（一）法定代表人身份证明书(格式)

单位名称：                                                          

单位性质：                                                          
地   址：                                                          
成立时间：        年        月        日
经营期限：                                   
姓名：          性别：          年龄：          职务：                        
系        (供应商名称)         的法定代表人。
特此证明。

正面                    反面

[image: image1.png]SEHEEE






 INCLUDEPICTURE "http://www.wuhai.gov.cn/../../DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2720.png" \* MERGEFORMAT [image: image2.png]SEHEEE





供应商：              （盖章）                                        

日  期：        年        月       日

（二）法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本项目的招标响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我们签署的本项目的采购响应文件的内容及其在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：（签字）                性别：              年龄：

身份证号码：                   职务：

法定代表人身份证复印件：

正面                     反面

[image: image3.png]SEHEEE






 INCLUDEPICTURE "http://www.wuhai.gov.cn/../../DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3096.png" \* MERGEFORMAT [image: image4.png]SEHEEE





授权委托人身份证复印件：

正面                     反面

[image: image5.png]SEHEEE






 INCLUDEPICTURE "http://www.wuhai.gov.cn/../../DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3096.png" \* MERGEFORMAT [image: image6.png]SEHEEE





供应商：（盖章）

法定代表人：（签字和盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（三）投标报价表（格式）

工程名称：黄石市污水处理设施更新改造工程质量检测项目
	投标报价（万元）
	项目负责人
	备注

	
	
	

	投标报价（大写）：                    元


供应商（盖章）：
法人代表或委托代理人（签章）：
                                                 年  月  日 
（四）诚信投标承诺函

单位名称：                                     

法定代表人：                                   

身份证号码：                                   
手机：                  固定电话：             

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的招投标交易环境，我单位在此慎重作出如下承诺：

1、我单位提供的一切材料都是真实、合法、有效的；

2、我单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加同一项目的采购活动；
3、我单位不与招标人、其他投标人及招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会利益和他人的合法权益；

4、我单位不向招标人、评标委员会成员及相关人员行贿，牟取中标；

5、我单位不以他人名义投标或者其他弄虚作假的方式参与投标、骗取中标；

6、我单位不出借资质，不接受任何形式的挂靠，不扰乱招投标市场秩序；

7、我单位不在投标中哄抬价格或恶意压价；

8、我单位不在招投标活动中虚假投诉；

9、我单位在中标后不转包和非法分包；

10、我单位在中标后合不违背中标人承诺函及施工合同实质性条款；

11、我单位在招投标活动中严格遵守相关法律、法规、规章、规定，诚实守信。

本单位如有违反承诺内容的行为，自愿接受招标人的处罚，取消中标资格，记不良行为记录，并愿意承担因此产生的一切法律责任。

投标人（盖单位章）：







法定代表人或委托代理人（签字）：




日期：








（五）基本资格条件承诺函

致黄石市排水管理处：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

投标人（盖单位章）：







法定代表人或委托代理人（签字）：




日期：









10

