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第一章 采购公告
中明智工程技术（武汉）集团有限公司受黄石市排水管理处的委托，拟就团城山、河西、磁湖水系市政主干管隐患补充排查项目，现采用公开采购方式遴选服务单位，欢迎符合条件的单位参与：

一、项目基本情况

1.项目编号：ZMZ-2026-C01004

2.项目名称：团城山、河西、磁湖水系市政主干管隐患补充排查项目

3.预算金额：人民币50万元；

4.最高限价：人民币50万元，供应商报价不得超过该项目最高限价，否则按无效响应处理。

5.采购需求：根据采购人提供的团城山、河西、磁湖三大水系相关资料，结合水质信息，对污水管网进行排查，精准摸清管网内部重大隐患问题，编制并提交管网排查成果。管网排查总工程量约15公里。

6.合同履行期限：合同签订后20日历天内提交管网排查成果。
二、投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.本项目的特定资格要求：

5.1.投标人须具备行业行政主管部门颁发的测绘类乙级及以上资质。

5.2.本项目不接受联合体投标。

三、采购文件获取方式

1.时间：自公告挂网之日起至2026年10月29日17：00止。

2.地点：黄石市排水管理处运维管理所（地址：挹江南路胜阳港泵站院内

3.采购文件获取方式：凡有意参加本项目投标的潜在投标人，应当在上述时间内将采购文件获取登记表（格式见附件）盖章后送达上述地址或将扫描件发送至邮箱：343666352@qq.com，未在规定期限内报名的投标人无参与投标资格。

4.下载网址：采购公告将在黄石市城管委网站（http://cgw.huangshi.gov.cn）上发布，已报名的潜在供应商可在该网站下载采购文件。
四、开标及评标

1.投标资料的投递：本项目投标文件必须封装完整以书面形式通过面呈方式送达采购人。投标文件编制要求见采购文件，递交截止时间：2026年10月30日（星期五）9:00（即开标时间），逾期送达的投标文件不予接受。

2.开标地点：黄石市排水管理处运维管理所三楼会议室（地址：挹江南路胜阳港泵站院内）。

3.投标人应由委托代理人携带本人身份证及法人授权委托书出席开标会。如投标人由法定代表人出席开标会，则应携带本人身份证。

五、信息发布媒体及公告期限

1.发布媒体：黄石市城管委网站（http://cgw.huangshi.gov.cn）

2.公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

3.开标时间、地点或其他相关内容发生变更，我公司将在黄石市城市管理执法委员会网站上发布公告，请各投标人随时关注相关信息。

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

采购人名称：黄石市排水管理处

地址：黄石市排水管理处运维管理所（地址：挹江南路胜阳港泵站院内）

联系人：李步康

联系电话：18372623952

2.采购代理机构信息

代理机构：中明智工程技术（武汉）集团有限公司
地址：黄石市下陆区桂林北路16号12号楼6楼
联系人：吴工

联系电话：15827290903

第二章 投标人须知
一、投标人须知前附表

	项号
	类    别
	内          容

	1
	采购人
	名    称：黄石市排水管理处

地    址：黄石市排水管理处运维管理所（地址：挹江南路胜阳港泵站院内    

	2
	采购代理机构
	名    称：中明智工程技术（武汉）集团有限公司

地    址：黄石市下陆区桂林北路16号12号楼6楼

	3
	项目名称
	团城山、河西、磁湖水系市政主干管隐患补充排查项目

	4
	采购需求
	详见第三章

	5
	预算金额
	人民币50万元

	6
	最高限价
	人民币50万元，供应商报价不得超过该项目最高限价，否则按无效响应处理

	7
	投标人资格
	详见采购公告

	8
	现场踏勘
	招标人不组织现场踏勘，投标人可自行前往项目地点进行踏勘。关于现场踏勘投标人所产生的一切费用均由投标人自行承担。

	9
	合同履行期限
	合同签订后20日历天内提交管网排查成果。

	10
	结算原则
	根据实际完成工程量，按中标单价据实结算。

	11
	付款方式
	1.本项目无预付款，待管网排查成果提交后支付至合同金额的80%，甲方抽检合格(抽检数量不少于5%，成果合格率不低于95%)且经结算审计后，按审定结算金额支付尾款(付款时限，以甲方完善付款手续为准)；

2.若抽检成果合格率在90%-95%(不含)，则扣除合同金额3%作为违约金；若抽检成果合格率在80%-90%(不含)，则扣除合同总金额8%作为违约金；若抽检成果合格率低于80%，则扣除合同金额20%作为违约金；

3.对抽检不合格的部位甲方有权要求乙方进行复检(不支付额外费用)，待复检结果合格重新修订项目成果文件资料并经结算审计后，再按审定结算金额支付尾款。

	12
	投标报价
	按采购需求中采购清单及其他要求提供报价。投标人对投标报价的准确性负责，任何漏报、错报等均是投标人的风险。

	13
	投标有效期
	60日历天（从递交投标文件截止之日算起）

	14
	资格审查方法
	资格后审

	15
	评标办法
	采用综合评分法。

	16
	响应文件份数
	投标文件由应用A4规格纸编制并装订成册，并采用密封包装，提交正本1份，副本2份。投标报价表应单独密封提交。

	17
	签字或盖章要求
	按采购文件要求签字及（或）盖章。

	18
	投标截止时间及送达地点
	详见采购公告

	19
	开标时间及

地点
	详见采购公告

	20
	评标委员会组成
	依据《黄石市排水管理处招标和采购监督管理办法》组建采购小组，由采购人在本单位选取，其中采购小组人数为3人，监督小组为1人。

	21
	采购代理服务费收取方式和标准

	根据采购人和采购代理机构签署的委托代理协议书约定：

1.采购代理服务费：☐由采购人支付 ☑由中标人支付 

2.支付标准：代理费为4300元，成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。 

账户名称：中明智工程技术（武汉）集团有限公司黄石分公司

账号：1803066809200109028

开户银行：中国工商银行股份有限公司黄石分行营业部

纳税人识别号：91420200MA49BNRM7H

	22
	备注
	投标人递交响应文件必须在开标会时出示法定代表人身份证原件或其授权委托书（原件）、被授权人身份证（原件）出席开标会，响应文件须在投标截止时间前递交到指定地点，否则其投标将被拒绝。


二、采购文件

1.投标人按照本项目采购文件要求提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，采购人将报请政府采购监管部门依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.投标人应认真检查采购文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向采购人提出，以便补遗。

3.除本采购文件内容外，在提交投标文件截止之日前，采购人需要对采购文件进行澄清、补充或修改的，采购人将会通过黄石市城管委官方网站以更正公告的形式发布。更正公告作为采购文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

4.采购人澄清、补充或修改可能影响投标人编制投标文件且更正公告至投标截止时间不足5日的，为使投标人有足够的时间修改投标文件，采购人将顺延投标截止时间和开标时间，并将顺延后的投标截止时间和开标时间在更正公告中明确。

三、投标文件

1.投标文件编制基本要求
1.1投标文件以及有关投标事宜的所有来往函电均应以中文书写，专业术语和外文证明材料除外。

1.2除技术要求中另有规定外，本采购文件所使用的度量衡单位均应采用公制。

1.3投标人应认真阅读、充分理解本采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺履行本采购文件中各项条款规定及要求，并按采购文件的要求制作投标文件。

1.4投标文件应按本采购文件的全部内容，包括所有的补充通知及投标文件格式进行编制。

1.5若投标人只填写和提供本采购文件要求的部分内容和投标文件格式，给评标过程造成困难，其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

1.6按照投标报价表格式进行报价，对各分项均应填报单价与合价，所有分项合价合计金额应与总报价一致。投标人不得自行更改分项内容与数量，否则按无效报价处理。
2.投标文件的组成

2.1“响应文件”可由投标人自行确定的内容和编排顺序，包括以下内容：

（1）营业执照（复印件）；

（2）资质证书（复印件）；

（3）法定代表人身份证明；授权委托书；

（4）资格审查相关证明文件；

（5）投标人类似业绩等情况的证明材料（复印件）；

（6）针对本项目的采购需求，制定的具体技术服务方案；

（7）投标人认为需要提供的其他资料。

2.2以上资料原件或复印件均须密封完整并加盖公章，法定代表人的授权委托人到现场时，需出具身份证原件复核。

3.报价

3.1投标人的报价均应以人民币进行报价。

3.2投标人应按照本采购文件规定的报价方式进行报价，具体报价方式见“投标人须知前附表”。投标报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不得遗漏采购文件所要求的内容，否则，其投标无效。

3.3投标人应根据本采购文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、投标人的管理水平、投标人的方案和由这些因素决定的投标人之于本项目的成本水平等提出自己的报价。报价应合理，并包含完成本采购文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据本采购文件或其他原因应由投标人支付的招标代理服务费、税款和其他应交纳的费用都应包括在投标人提交的投标报价中。

3.4投标人在采购响应文件中注明免费的项目将视为包含在投标报价中。

3.5每一种采购内容只允许有一个报价，否则其投标无效。

3.6投标报价不得超过“投标人须知前附表”中规定的最高投标限价，否则评标委员会将否决其投标。

3.7本项目采用综合评分法确定中标人。
4.响应文件的签章密封及递交

4.1采购响应文件中投标报价表、资格证明文件及按要求所作的书面承诺等关键内容必须按本采购文件要求签章。

4.2投标人应将所有文件用A4型纸张装订成册，正本壹份、副本贰份，装入文件袋密封，文件袋封面写明项目名称及投标人名称，并在封口处加盖公章；投标报价表应单独用信封进行密封与采购响应文件一起提交。

4.3投标人须按采购文件规定的时间和地点送达并履行登记签收手续。

4.4采购人将拒绝接受在本采购文件规定的截止时间之后送达的采购响应文件。

四、开标评标

1.采购小组对各投标人递交的投标文件进行审查，经审查发现有下列情况之一的，视为无效投标：

（1）响应文件中的投标报价表未加盖投标人的公章及法定代表人或授权委托人印章（签字），或法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书原件及委托代理人印章（签字）的； 

（2）响应文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限的；

（3）投标人递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一项目报有两个或多个报价的；

（4）响应文件关键字迹模糊、无法辨认的；

（5）响应文件附有采购人不能接受的条件，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制的；

（6）发现以他人名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的；

（7）明显不符合招标文件规定的技术要求、标准和其他实质性要求的。

（8）投标报价高于最高限价的。

2.采购小组须对无效投标文件进行复核确认，确认为无效投标文件的投标人不予进入评分阶段。

3.综合评分标准（满分100分）

采购小组根据采购文件要求，对审查合格的投标文件实行署名评审打分，平均值为该项得分。

第三章 采购需求

一、项目名称：团城山、河西、磁湖水系市政主干管隐患补充排查项目

二、预算金额：人民币50万元；

三、最高限价：人民币50万元，供应商报价不得超过该项目最高限价，否则按无效响应处理。

四、合同履行期限：合同签订后20日历天内提交管网排查成果。

五、采购需求：

1、排查范围

本项目位于黄石市中心城区，项目范围涉及团城山、河西、磁湖三大水系，详见如下表格和示意图（详细资料待合同签订后提供）。

	团城山、河西、磁湖水系市政污水主干管补充隐患排查项目工程量清单

	水系
	线路

类型
	所在线路
	所在道路
	起点位置
	终止位置
	公里数

（公里）

	河西水系
	主线
	冶钢子系统
	黄石大道
	一门
	170桥
	7.2

	团城山水系
	主线
	团4线
	湖锦路
	桂林北路口
	杭州路口
	3.5

	
	
	
	广会路
	杭州路口
	苏州路路口
	

	
	
	
	苏州路东延
	桂林南路口
	广会路路口
	

	磁湖水系
	主线
	磁湖南线
	沿湖路
	李家坊桥
	湖山樾小区
	4

	
	
	
	环湖路
	湖山樾小区
	胡家湾泵站
	

	合计
	14.7


2、排查要求

根据采购人提供的团城山、河西、磁湖三大水系相关资料，结合水质信息，对污水管网进行排查，精准摸清管网内部重大隐患问题，编制并提交管网排查成果。管网排查总工程量约15公里。
为精准摸清管网内部重大隐患问题，评估排水管网的运行现状，为后续的设计、修复、改造等工作提供详实依据，排查要求如下：

（1）在晴天和雨天，查清外水汇入污水管网的类型（如雨水、山泉水、地下水、自来水或河湖水倒灌）、水量、混入位置及原因分析，同步评估管网运行状态，查明所存在的混错接和其他缺陷。

（2）以上各监测指标需抽取部分点位采用人工检测进行校核。

（3）成果要求提交检查井检查情况表、管段状况评估表、污水管道缺陷及混错接统计表、数据库、排查与检测成果报告等。

（4）成果文件应图文并茂，详细说明管网的各类问题，如：雨污管网混错接、管网各类缺陷等。并且，分析水质水量关系、评估雨污管网混错接及污水管网缺陷状况，图纸中应将问题点位位置、标高等信息进行详细标注。

（5）未尽事宜请参考以下相关规范：

1.《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）

2.《水环境监测规范》（SL 219-2013）

3.《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）

4.《水质采样技术指导》（HJ 494-2009）

5.《长江大保护城镇污水管网系统问题调查技术导则》 （Q/YEEC 010-2021）

6.《城镇污水水质标准检验方法》（CJ/T 51-2018）

7.《城镇排水管道检测与评估技术标准》(DB42/T 1615-2021)

8.《地表水和污水监测技术规范》 (HJ/T91-2002)

9.《水质样品的保存和管理技术规定》 (HJ493-2009）

10.《城市地下管线探测技术规程》 (CJJ61-2017)

11.《城镇排水管道检测与评估技术规程》 (CJJ181-2012)

六、商务要求

（1）质量目标：依据湖北省《城镇排水管道检测与评估技术标准》(DB42/T 1615-2021)，在实现排查要求的前提下，抽检合格率不低于95%（抽检数量不少于5%）。

（2）合同履行期限：合同签订后20日历天内提交管网排查成果。

（3）结算原则：根据实际完成工程量，按中标单价据实结算。
（4）付款方式：本项目无预付款，待管网排查成果提交后支付至合同金额的80%，甲方抽检合格(抽检数量不少于5%，成果合格率不低于95%)且经结算审计后，按审定结算金额支付尾款(付款时限，以甲方完善付款手续为准)；若抽检成果合格率在90%-95%(不含)，则扣除合同金额3%作为违约金；若抽检成果合格率在80%-90%(不含)，则扣除合同总金额8%作为违约金；若抽检成果合格率低于80%，则扣除合同金额20%作为违约金；对抽检不合格的部位甲方有权要求乙方进行复检(不支付额外费用)，待复检结果合格重新修订项目成果文件资料并经结算审计后，再按审定结算金额支付尾款。
（5）售后服务：如后期采购人在成果运用时发现与成果不符的，供应商应无条件对不符成果提供复检（不支付额外费用），售后服务期限为2年。

第四章 授予合同（参考格式）

（采购人和成交供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

合   同   书

项目名称：                               合同编号：

签订日期：                               签订合同地点：

本合同由  （采购人） （以下简称“甲方”）与  （成交供应商）   （以下简称“乙方”）签订。乙方以总金额         万元人民币（用大写数字书写）向甲方提供如下货物（工程或服务）：

经双方协商，同意按下列条文执行：
本合同甲、乙双方应遵守国家颁布的《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的合同款，并承担应负的责任和义务。

乙方保证按合同条款规定的内容和工期（合同履行期限）向需方提供合格的货物（工程或服务），并承担应负的责任和义务。

合同文件。下列文件为本合同不可分割的部分：

采购文件（项目编号：　　              　）；

成交的响应文件；

合同书；

合同条款；

代理机构发出的成交通知书；

附件；

甲方在采购期间发布的所有补充通知；

乙方在磋商期内补充的所有书面文件；

乙方在磋商时随同响应文件一起递送的资料及附图；

在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

合同范围和条件。本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

货物（工程或服务）及数量。本合同所提供的货物（工程或服务）及数量详见采购文件的要求及供方响应文件中的承诺。

付款条件。本合同的付款条件按采购文件规定执行。

合同金额。合同总金额见合同书，分项价格在乙方的磋商报价一览表中有明确规定。

工期和交货（服务）地点。本合同中货物（工程或服务）的工期、交货（服务）地点在采购文件中有明确规定。

合同生效。本合同经甲、乙双方授权代表（签字）和加盖公章（或合同专用章）后生效。如磋商申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

合同的份数。本合同正本一式　份，甲方执　份，乙方执　份；副本一式　份，甲方执　份，乙方执　份。

合同的失效。本合同在合同价款全部结清后失效。

甲　　方：
                         乙　　方：

单位名称（盖章）：
                 单位名称（盖章）：

单位地址：
                        单位地址：

授权代表(签字)：             
      授权代表(签字)：

联 系 人：
                        联 系 人：

电　　话：                          电　　话：

传　　真：                          传　　真：

邮政编码：                          邮政编码：

开户银行：                          开户银行：

账　　号：                          账　　号：

税　　号：                          税　　号：

第五章 评标办法

一、评标办法类型

本项目采用综合评分法进行评标。

二、评标原则

本招标项目评标委员会依法按下述原则进行评标：

1．公平、公正、科学和择优；

2．依法评标、严格保密；

3．反对不正当竞争；

三、组建评标委员会

评标工作由采购人依法组建的评标委员会承担。评标委员会成员总人数为3人，监督人员1人。由采购人在本单位相关专业人员中选取。同时本单位纪检（政工）人员全程参与开标过程的监督。

四、初步评审（资格性审查和符合性评审）

（1）资格性审查表

	序号
	资格要求
	必提供的资料

	1
	具有独立承担民事责任的能力 
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（1）企业应提供“营业执照”；

（2）事业单位应提供“事业单位法人证书”；

（3）非企业专业服务机构应提供执业许可证等证明文件；

（4）个体工商户应提供“个体工商户营业执照”；

（5）自然人应提供自然人身份证明。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供相关证明材料或承诺书， 

供应商是法人的，应具有上一年度（2024年度或2025年度）经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，应具有银行出具的资信证明。

备注：如果供应商同时提供了（1)书面承诺及声明、（2）相关证明材料，且二者内容不一致的，评审专家有权任选其中一种进行评审，由供应商自行承担一切后果。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供相关证明材料或承诺书， 

备注：如果供应商同时提供了（1）书面承诺及声明、（2）相关证明材料，且二者内容不一致的，评审专家有权任选其中一种进行评审，由供应商自行承担一切后果。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	由供应商对以下内容提供承诺书，或提供相应证明材料。

（1）供应商依法缴纳税收：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；

（2）供应商依法缴纳社会保障资金：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；

（3）供应商为其他组织或自然人的，也应满足以上要求；

（4）递交投标文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的供应商，提供将依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据；

（5）递交投标文件截止时间的当月成立但因社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供将依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据；

（6）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，具有相应文件证明其依法免税或不需要交纳社会保障资金。

备注：如果供应商同时提供了1）书面承诺及声明、2）相关证明材料，且二者内容不一致的，评审专家有权任选其中一种进行评审，由供应商自行承担一切后果。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	由供应商提供书面承诺函，格式自拟。

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	由供应商提供书面承诺函，格式自拟。

	7
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动
	由供应商提供书面承诺函，格式自拟。

	8
	为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动
	由供应商提供书面承诺函，格式自拟。

	9
	未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单
	提供相关证明材料或资格条件承诺书

以采购人和采购代理机构在投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的供应商参加政府采购活动前三年内的结果为准（采购人和采购代理机构对信用信息查询记录和证据截图或下载存档）。

	10
	本项目资格要求
	投标人须具备行业行政主管部门颁发的测绘乙级及以上资质。（提供证明文件）

	11
	本项目不接受联合体投标。
	由供应商提供书面承诺函，格式自拟。


备注：

1.资格证明文件应为原件的扫描件或复印件，采购响应文件中须编入清晰的扫描件或复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由投标人自负。

2.信用信息核查

2.1资格审查当日应当核查投标人信用记录，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，采购代理机构拒绝其参与采购活动。

2.2以联合体形式投标的，应当核查联合体所有成员和信用记录，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。

3.对于采购响应文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其投标无效，不进入下一项评审。

（2）符合性评审是指评标委员会审查每一份响应文件是否对采购文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，有无显著的差异或保留。未能在实质上响应的响应文件，作无效处理，不再进入下一阶段评审。

响应文件有下列情形之一的视为初步评审不合格：

符合性审查表

	序号
	审查内容
	备注

	1
	响应文件中的报价表未加盖投标人的公章及法定代表人或授权委托人印章（签字），或法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书原件及委托代理人印章（签字）的
	

	2
	响应文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限的
	

	3
	投标人递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一项目报有两个或多个报价的
	

	4
	响应文件关键字迹模糊、无法辨认的
	

	5
	响应文件附有采购人不能接受的条件，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制的
	

	6
	发现以他人名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取成交、采取可能影响投标公正性的不正当手段的
	

	7
	明显不符合采购文件规定的技术要求、标准和其他实质性要求的
	

	8
	投标报价高于最高限价的
	


五、综合评分标准（满分100分）

评标委员会根据采购文件要求，在满足符合性审查和资格性审查的前提下，对商务标及报价得分实行评标委员会署名评审打分，平均值为该项得分。

统分原则：投标人最终得分=报价得分+商务标得分+技术标得分（所有得分四舍五入取小数点后两位）。

评审总得分按由高到低依次排序；总得分相同时，将按照报价得分高低顺序排列；总得分相同、报价得分也相同，将按照商务标得分高低顺序排列，该2项累计得分也相同的，按照技术标得分高低顺序排列，上述得分全部相同的，摇号或抽签决定排序。

备注：评分标准中，要求投标人提供相关证明材料的（扫描件、复印件、打印件、截图、照片等。下同，不再赘述），投标人须将相应的相关证明材料按采购文件要求盖章后放入响应文件中，如相关证明材料有模糊不清评分内容无法清晰辨认的，视为无效证明材料，则相应项不得分。

特别说明：相关证明材料以投标人提供的材料为准（应确保真实合法有效），评标委员会不负责对资料的真实性、合法性进行核查；如发现存在弄虚作假嫌疑，应当提请有关行政监督部门另行调查，评审进程不受影响（按采购文件规定进行评审）。投标人对其提交的响应文件（包括提供的相关证明材料原件）的真实性、合法性负责。如有弄虚作假行为，自行承担相关法律法规规定的相应法律责任。
	序号
	评分因素
	评分规则
	权重

	1
	价格部分
	评标委员会只对资格和符合性审查合格的投标文件进行价格评价、报价分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为20分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价) ×报价分。
	20分

	2
	商务部分
	40分

	2.1
	类似业绩
	投标人自2021年10月至今承担过类似管网排查类或其他测绘类项目，每有一项得5分，最高得15分。                                       

注：1.以上以合同签订时间和内容为准；2.以上需提供中标公告截图、中标通知书、合同、项目完成证明的复印件，加盖投标人公章，缺一不可，业绩材料需能有效证明业绩时间、类型。
	15分

	2.2
	人员配置
	1、项目负责人具备测绘类或市政工程或给排水专业高级工程师职称得4分，其他不得分。

2、项目团队中其他拟投入人员（项目负责人除外）具有测绘或市政工程或给排水专业中级及以上职称类的，每提供一人得3分，最高得6分。

(提供有效职称证书扫描件及投标截止日前投标人所在单位连续3个月社保证明)
	10分

	2.3
	仪器设备配置
	有管道潜望镜得5分。

有管道检测机器人得5分。

有COD和氨氮水质检测相关仪器得5分。

（自有提供设备固定资产证明或购置发票，租赁设备提供有效租赁合同（覆盖本项目服务周期）+出租方设备权属证明，并同步提供设备实物彩图、加盖投标人鲜章）
	15分

	3
	技术部分
	40分

	3.1
	项目理解及需求分析
	一、评审内容：

根据供应商提供的项目理解及需求分析进行评审（总分 6 分）

1. 充分掌握项目基本概况，能够依据采购人提供的水系相关资料、水质信息开展污水管网排查工作；（2 分）

2. 能够精准识别污水管网内部重大隐患问题，隐患识别思路清晰；（2 分）

3. 明确管网排查成果编制、提交要求，成果交付内容完整规范。（2 分）

二、评审标准：

上述三项内容从以下三个方面进行评审

（1）完整性：方案完整，对招标文件中的各项要求有详细描述；

（2）合理性：符合项目具体情况，提出的方案合理、恰当、可行；

（3）针对性：根据招标文件要求提出操作性强的方案。

每项评审内容完全满足以上 3 项评审标准的得 2 分；完全满足以上 2 项评审标准的得 1 分；未响应或未提供的不得分，最多得 6 分。
	6分

	3.2
	项目技术方案
	一、评审内容：
根据供应商提供的本项目整体技术方案进行评审（总分 12 分）

1. 技术方案总体思路清晰，技术路线科学可行，适配本项目污水管网排查作业要求；（4 分）

2. 关键工序技术措施详实，作业方法安全可靠，含安全文明施工、质量管控措施；（4 分）

3. 应急预案完善，针对管网作业中突发情况有处置流程、应急资源保障措施；（4 分）

二、评审标准：
上述三项内容从以下三个方面进行评审

（1）完整性：方案完整，对招标文件中的各项要求有详细描述；

（2）合理性：符合项目具体情况，提出的方案合理、恰当、可行；

（3）针对性：根据招标文件要求提出操作性强的方案。

每项评审内容完全满足以上 3 项评审标准的得 4 分；完全满足以上 2 项评审标准的得 2 分；未响应或未提供的不得分，最多得12分。
	12分

	3.3
	组织机构及人员配置
	一、评审内容：

根据供应商提供的组织机构及人员配置方案进行评审（总分 6 分）

1. 组织机构设置合理，符合本项目管理要求，组织架构清晰；（2 分）

2. 岗位职责分工明确，各岗位工作界面清晰；（2 分）

3. 具有人员投入保障承诺及合理的人员违约处罚约束措施；（2 分）

二、评审标准：

上述三项内容从以下三个方面进行评审

（1）完整性：方案完整，对招标文件中的各项要求有详细描述；

（2）合理性：符合项目具体情况，提出的方案合理、恰当、可行；

（3）针对性：根据招标文件要求提出操作性强的方案。

每项评审内容完全满足以上 3 项评审标准的得 2 分；完全满足以上 2 项评审标准的得 1 分；未响应或未提供的不得分，最多得 6 分。
	6分

	3.4
	进度保障及工期管控
	一、评审内容：
根据供应商提供的进度保障及工期管控方案进行评审（总分 6 分）

1. 项目工期计划合理，各阶段工作节点划分清晰，匹配管网排查任务量；（2 分）

2. 进度管控措施完善，有进度跟踪、检查机制；（2 分）

3. 工期延误预警、纠偏处置方案可行；（2 分）

二、评审标准：

上述三项内容从以下三个方面进行评审

（1）完整性：方案完整，对招标文件中的各项要求有详细描述；

（2）合理性：符合项目具体情况，提出的方案合理、恰当、可行；

（3）针对性：根据招标文件要求提出操作性强的方案。

每项评审内容完全满足以上 3 项评审标准的得 2 分；完全满足以上 2 项评审标准的得 1 分；未响应或未提供的不得分，最多得 6 分。
	6分

	3.5
	成果资料管理
	一、评审内容：

根据供应商提供的成果资料管理方案进行评审（总分 4 分）

1. 管网排查成果资料分类清晰，成果内容、格式、编制标准明确；（2 分）

2. 成果资料收集、整理、校核、归档、存储备份及保密交付措施完善；（2 分）

二、评审标准：

上述两项内容从以下三个方面进行评审

（1）完整性：方案完整，对招标文件中的各项要求有详细描述；

（2）合理性：符合项目具体情况，提出的方案合理、恰当、可行；

（3）针对性：根据招标文件要求提出操作性强的方案。

每项评审内容完全满足以上 3 项评审标准得2分；完全满足以上 2 项评审标准得1分；未响应或未提供的不得分，最多得 4 分。
	4分

	3.6
	售后服务
	一、评审内容：

根据供应商提供的售后服务方案进行评审（总分 6 分）

1. 结合本项目管网排查需求制定当前及后续服务人员安排；（2 分）

2. 后期服务保障措施完整，响应机制清晰可行；（2 分）

3. 售后服务能力、服务承诺内容贴合项目，具备可考核性。（2 分）

二、评审标准：

上述三项内容从以下三个方面进行评审

（1）完整性：方案完整，对招标文件中的各项要求有详细描述；

（2）合理性：符合项目具体情况，提出的方案合理、恰当、可行；

（3）针对性：根据招标文件要求提出操作性强的方案。

每项评审内容完全满足以上 3 项评审标准的得 2 分；完全满足以上 2 项评审标准的得 1 分；未响应或未提供的不得分，最多得 6 分。
	6分


说明：投标人应确保提供的相关证明材料真实合法有效，如发现存在弄虚作假嫌疑，应当提请有关行政监督部门另行调查，评审进程不受影响（按招标文件规定进行评审）。投标人对其提交的响应文件（包括提供的相关证明材料原件）的真实性、合法性负责。如有弄虚作假行为，自行承担相关法律法规规定的相应法律责任。

六、计分办法

1.评标委员会成员按照采购文件和本办法上述有关规定，给各响应文件评分，对评委评出的各投标人的总分，采取所有评委打分平均分数（算术平均值）作为该投标人的最终得分。

2.各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后二位。

七、推荐中标候选人

评标委员会在评标报告中推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

1.由评标委员会成员按照评分标准的规定对投标人进行综合评审，所有评标委员会成员打分的算术平均值为投标人的综合得分，结合综合打分规则从高到低推荐前三名为中标候选人。综合得分最高为中标人。

2.投标人数量少于三个或者资格条件合格的投标人不足三个，采购人应当依法对该项目重新采购。

八、发布成交公告

中标人确定后，采购人在黄石市城管委网站（http://cgw.huangshi.gov.cn）上进行公告，公告期为1个工作日。 

九、发出中标通知书

公告期满后，采购人向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人改变成交结果或中标人放弃成交的，应承担相应的责任。 

中标公告发布期内，投标人对中标结果、采购过程有质疑的，采购人应按相关规定进行受理、答复和处理。

十、签订合同

中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，与采购人签订合同，否则按撤回采购文件处理。采购文件、中标人的采购响应文件，均为签订合同的依据。

十一、解释权

本办法由采购人负责解释。

第六章 采购响应文件格式
（一） 法定代表人证明书

单位名称：________________________________________

单位性质：________________________________________

地    址：________________________________________

成立时间：___________年__________月_________日


经营期限：________________________________________

姓名：__________性别：_____年龄：_____职务：_______

系                 （单位名称）      的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      (公章)   

日 期： ______年________月________日

（二）法定代表人授权委托书

兹委派我单位      （姓名）参加贵单位组织的          采购采购活动（项目编号：－  －  －），委派人全权代表我单位处理本次磋商中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

     法定代表人身份证                        

    被授权人身份证                           

投标人：              （公章）

法定代表人：         （签字或签章）

                                   年   月   日

（三）投标报价表（格式）

工程名称： 团城山、河西、磁湖水系市政主干管隐患补充排查项目
	投标报价（元）
	项目负责人
	工期（日历天）

	
	
	

	投标报价（大写）：                        


投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签章）：

                                              年   月   日 

分项报价明细表
	序号
	水系
	工作内容
	工程量

（km）
	综合单价（元）
	小计（元）

	1
	团城山
	管网排查
	3.5
	
	

	2
	河西
	
	7.2
	
	

	3
	磁湖水系
	
	4
	
	

	合计
	14.7
	
	


投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签章）：

                                              年   月   日 

（四）诚信投标承诺函

单位名称：                                     

法定代表人：                                   

身份证号码：                                   
手机：                  固定电话：             

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的招投标交易环境，我单位在此慎重作出如下承诺：

1、我单位提供的一切材料都是真实、合法、有效的；

2、我单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商，参加同一项目的采购活动；
3、我单位不与招标人、其他投标人及招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会利益和他人的合法权益；

4、我单位不向招标人、评标委员会成员及相关人员行贿，牟取中标；

5、我单位不以他人名义投标或者其他弄虚作假的方式参与投标、骗取中标；

6、我单位不出借资质，不接受任何形式的挂靠，不扰乱招投标市场秩序；

7、我单位不在投标中哄抬价格或恶意压价；

8、我单位不在招投标活动中虚假投诉；

9、我单位在中标后不转包和非法分包；

10、我单位在中标后合不违背中标人承诺函及施工合同实质性条款；

11、我单位在招投标活动中严格遵守相关法律、法规、规章、规定，诚实守信。

本单位如有违反承诺内容的行为，自愿接受招标人的处罚，取消中标资格，记不良行为记录，并愿意承担因此产生的一切法律责任。

投标人（盖单位章）：







法定代表人或委托代理人（签字）：




日期：








（五）基本资格条件承诺函
致黄石市排水管理处：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

投标人（盖单位章）：







法定代表人或委托代理人（签字）：




日期：








（六）投标人认为需要提供的其他证明材料

（格式自拟）
